## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Пензапромарматура» (КИПИКА), Хрипунова Светлана
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.3/39 | Кран для манометра трехходовой Ду 15 Ру 16 | ГОСТ 12.2.063-2015 | 15 | стандарт | 1.6 | от -50 до +150 C | вода, пар, воздух | латунь ЛЦ40Сд | У1 | внутренняя резьба | флажок/рычаг | ручное | любое | Материал штока — Латунь ЛЦ40СД Материал пробки — латунь ЛЦ40СД Уплотнение пробки — фторопласт | Длина 50 мм |  | 34 | шт
2 | 1.3/100 | Кран 11б27п(м) Ду 15 Ру 16 3-х ходовой для манометров | ГОСТ 12.2.063-2015 | 15 | стандарт | 1.6 | от -50 до +150 C | вода, пар, воздух | латунь ЛЦ40Сд | У1 | внутренняя резьба | флажок/рычаг | ручное | любое | Материал штока — Латунь ЛЦ40СД Материал пробки — латунь ЛЦ40СД Уплотнение пробки — фторопласт | Длина 50 мм |  | 4 | шт
3 | 1.6/16 | Кран для манометра трехходовой Ду 15 Ру 16 | Нормы герметичности затвора: ГОСТ 9544-2015 | 15 | полный | 1.6 | до +225 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | шаровая пробка - хромированная латунь ЛЦ40Сд; уплотнительные кольца - фторопласт-4 | - | - | 2 | шт
4 | 1.6/50 | Кран шаровой 11б27п(м) Ду 015 Ру16 3-х ходовой для манометров | Нормы герметичности затвора: ГОСТ 9544-2015 | 15 | полный | 1.6 | до +225 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | У1 | муфтовый | ручной (рукоятка) | - | любое | шаровая пробка - хромированная латунь ЛЦ40Сд; уплотнительные кольца - фторопласт-4 | - | - | 132 | шт
ИТОГО