## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Лидер-Энерго» / «Транс-Энерго»
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.3/151 | Затвор дисковый поворотный ЗДП-150-6,3-1-М-А-УХЛ1 (не под электропривод) Ду 150 Ру 6,3 | ТУ 28.14.13-012-09338969-2019 | 150 | условно полнопроходный | 0.63 | -45°С +95°С | масло | алюминий | УХЛ1 | межфланцевый | Ручной | [5 empty] | 3 | шт
2 | 1.3/152 | Затвор дисковый поворотный ЗДП-50-6,3-1-М-А-УХЛ1 Ду 50 Ру 6,3 | ТУ 28.14.13-012-09338969-2019 | 50 | условно полнопроходный | 0.63 | -45°С +95°С | масло | алюминий | УХЛ1 | межфланцевый | Ручной | [5 empty] | 10 | шт
3 | 1.3/153 | Затвор дисковый поворотный ЗДП-80-УХЛ1 Ду 80 Ру 6,3 | ТУ 28.14.13-012-09338969-2019 | 80 | условно полнопроходный | 0.63 | -45°С +95°С | масло | алюминий | УХЛ1 | межфланцевый | Ручной | [5 empty] | 3 | шт
ИТОГО