## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Сахалинэнерго» (группа РусГидро). Получатель: ЗАО «Арматурная Компания «ФОБОС»
Просим заполнить жёлтые графы. Наименование и характеристики — дословно из технических требований заказчика (марки носят описательный характер, эквивалент допускается с подробным описанием).
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 / евразийского реестра, производитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП.
Товар новый 2026–2027 гг. выпуска; сертификаты/декларации ТР ТС 010/2011 и 032/2013; гарантия по паспорту завода; упаковка для морской перевозки. Доставка — до г. Южно-Сахалинск (укажите вес и габариты).
Лот | Партия | № п/п в ТТ | Наименование продукции и требования заказчика (дословно из ТТ) | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТТ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
11202 | № 1 | 58 | Кран шаровой запорный разборный фланцевый (исполнение B по ГОСТ 33259-2015) из стали 14Х17Н2, в несейсмостойком исполнении С0, диаметр проходного сечения 29 мм, ЗАРД 032.016.21-01Р DN 32 PN 16 с ручным управлением | 2 | шт
11202 | № 1 | 59 | Кран шаровой запорный разборный полнопроходной штуцерно-ниппельный из стали 14Х17Н2, в несейсмостойком исполнении С0, диаметр проходного сечения 10 мм, ЗАРДП 010.080.30-01Р DN 10 PN 80 с ручным управлением | 2 | шт
11202 | № 1 | 60 | Кран шаровой запорный разборный полнопроходной фланцевый (исполнение E по ГОСТ 33259-2015) из стали 14Х17Н2, в несейсмостойком исполнении С0, диаметр проходного сечения 65 мм, ЗАРДП 065.063.22-01Р DN 65 PN 63 с ручным управлением | 2 | шт
11202 | № 1 | 61 | Кран шаровой запорный разборный фланцевый (исполнение B по ГОСТ 33259-2015) из стали 14Х17Н2, в несейсмостойком исполнении С0, диаметр проходного сечения 36 мм, ЗАРД 040.016.21-01Р DN 40 PN 16 с ручным управлением | 2 | шт
11202 | № 1 | 62 | Кран шаровой запорный разборный фланцевый (исполнение B по ГОСТ 33259-2015) из стали 14Х17Н2, в несейсмостойком исполнении С0, диаметр проходного сечения 17 мм, ЗАРД 020.016.21-01Р DN 20 PN 16 с ручным управлением | 2 | шт
11202 | № 1 | 63 | Кран шаровой запорный разборный полнопроходной фланцевый (исполнение F по ГОСТ 33259-2015) из стали 12Х18Н10Т, в несейсмостойком исполнении С0, диаметр проходного сечения 25 мм, ЗАРДП 025.160.23-02Р DN 25 PN 160 с ручным управлением | 2 | шт
ИТОГО