## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ»)
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.3/23 | Клапан обратный 16нж10нж Ду 50 Ру 16 | ГОСТ 33423-2015 | 50 | стандарт | 1.6 | — 60 ºC до 350 °C | газ, вода, пар, | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ | УХЛ | фланцевое | Клапан 16нж10нж является автоматическим и не требует управления или иного регулирования в работе. |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном трубопроводе – по направлению стрелки на корпусе вверх |  |  |  | 2 | шт |  | ООО «ПТЗ» (Пермь) | Россия | 10746921 | 23.11.2028
2 | 1.3/24 | Клапан обратный 16нж10нж Ду 32 Ру16 | ГОСТ 33423-2015 | 32 | стандарт | 1.6 | — 60 ºC до 350 °C | газ, вода, пар, | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ | УХЛ | фланцевое | Клапан 16нж10нж является автоматическим и не требует управления или иного регулирования в работе. |  | на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном трубопроводе – по направлению стрелки на корпусе вверх |  |  |  | 5 | шт |  | ООО «ПТЗ» (Пермь) | Россия | 10746921 | 23.11.2028
3 | 1.3/56 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 125 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 125 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 1 | шт |  | ООО «ПТЗ» (Пермь) | Россия | 10698937 | 17.02.2031
4 | 1.3/57 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 150 Ру 16 фланцевый | ГОСТ 9697-87 | 150 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж клапана односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 3 | шт |  | ООО «ПТЗ» (Пермь) | Россия | 10698937 | 17.02.2031
ИТОГО