## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Нижегородский завод «Старт»
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.3/45 | Клапан запорный 14нж17п Ду 15 Ру 10 цапковый | ТУ 3700-003-92853012-2012 | 15 | - | 1 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, инертный газ, агрессивная среда. | Сталь марки 12Х18Н9Т | - | Цапка | Ручной | Рукоятка | любое | Материал изделия (уплотнение в затворе): фторопласт Ф-4; | - | - | 2 | шт |  | ООО «Нижегородский завод «Старт» | Россия
2 | 1.3/46 | Клапан запорный 14нж17п Ду 25 Ру 10 цапковый | ТУ 3700-003-92853012-2012 | 25 | - | 1 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, инертный газ, агрессивная среда. | Сталь марки 12Х18Н9Т | - | Цапка | Ручной | Рукоятка | любое | Материал изделия (уплотнение в затворе): фторопласт Ф-4; | - | - | 2 | шт |  | ООО «Нижегородский завод «Старт» | Россия
3 | 1.3/47 | Клапан запорный 14нж17п Ду 32 Ру 10 цапковый | ТУ 3700-003-92853012-2012 | 32 | - | 1 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, инертный газ, агрессивная среда. | Сталь марки 12Х18Н9Т | - | Цапка | Ручной | Рукоятка | любое | Материал изделия (уплотнение в затворе): фторопласт Ф-4; | - | - | 1 | шт |  | ООО «Нижегородский завод «Старт» | Россия
ИТОГО