## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.6/93 | Электропривод Esbe 95 - 12051900 | - | - | - | - | -5...+55 | - | - | - | - | - | - | - | Сервопривод ESBE 95 для моторизованных ротационных трехходовых клапанов ESBE Ду 15-150. Рабочий диапазон действия регулируется от 30° до 180° при помощи кулачковых дисков. Кулачковые диски также приводят в действие ограничительные выключатели. Клапан может иметь как автоматический, так и ручной режим управления. Отключение ручного управления легко производится при помощи рычага. Позиция клапана отражается на специальном индикаторе, расположенном на передней части привода. Приводы Esbe серии 90 эффективно работают с клапанами серий: VRG100*, VRG200*, VRG300*, VRB100*, F, MG, G, BIV, H и HG. |  |  | 1 | шт | МЭОФ (однооборотный) вместо ESBE 95 | АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | [11 empty] | Запросить адаптер/кронштейн под клапаны ESBE и минимальный МЭОФ с 30–180°; иначе — привод ESBE (импорт) с обоснованием.