## Оглавление
Камчатскэнерго 32616346943 — позиции по группам и заводы для запроса КП. Подача 29.10.2026 10:00 МСК
В каждом запросе КП: цена за ед. с НДС, срок изготовления и доставки до Петропавловска-Камчатского, номер записи в реестре Минпромторга (ПП 719), сертификаты ТР ТС 032/2013 и 010/2011
№ | Группа (лист) | Позиций | Единиц | Сумма по проверенным ценам, ₽ | Кому запрашивать КП (первые)
1 | Краны стальные | 96 | 1624 | 18860635 | ООО «ТД «ЛД» (завод LD, ООО «ЧелябинскСп; ЛЗТА «Маршал» (дистрибьютор ООО «Арматур; ООО «АЛСО» (завод стальных шаровых крано
2 | Задвижки стальные | 34 | 188 | 12348634 | СИБЗТА (Сибирский завод трубопроводной а; АО «Пензтяжпромарматура» (ПТПА); АО НПО «Тяжпромарматура» (Алексинский за
3 | Затворы дисковые | 21 | 136 | 6498708.31 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренд «Гранвэл»); ООО «ПромАрм»; АО «Армагус»
4 | Клапаны регулирующие | 17 | 37 | 5413514.23 | ООО «Ридан»; АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»; АО «Армагус»
5 | Задвижки нержавеющие | 9 | 14 | 4832230 | СИБЗТА; АО «Пензтяжпромарматура» (ПТПА); ООО «Победа-30»
6 | Клапаны запорные | 58 | 286 | 3084430 | ООО ПК «ТехГидроМаш» (продажи через DN.r; АО «Благовещенский арматурный завод» (БА; ООО «Победа-30»
7 | Клапаны обратные | 25 | 73 | 1806191 | ООО «Ридан»; ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренд «Гранлок»); ООО «Победа-30»
8 | Задвижки чугунные | 10 | 96 | 1773712 | ООО ПК «ТехГидроМаш» (продажи через DN.r; ООО «Семёновский литейно-механический за; ООО «БАЗ» (Бологовский арматурный завод)
9 | Клапаны предохранительные | 9 | 16 | 1134550.35 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренд «Прегран»); ООО «ПИК-Алгрупп»; АО «Благовещенский арматурный завод» (БА
10 | Краны латунные | 22 | 705 | 612638 | ООО «ТД «ЛД» (LD Pride); ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренд «Бивал»); ЛЗТА «Маршал» / ООО «Арматура М»
11 | Рыбозащита и прочее | 1 | 1 | 450000 | ООО «Регул»; ООО «Осанна»; ФГБУ «Главрыбвод» (консультация)
12 | Электроприводы | 3 | 4 | 372000 | АО «Тулаэлектропривод»; ООО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»; АО «Армагус» (электроприводы ГЗ)
13 | Краны нержавеющие | 6 | 31 | 261740 | ООО «ТД «ЛД»; ООО «Победа-30»; АРМАТЭК (дистрибьютор)
14 | Краны манометровые | 4 | 172 | 41796 | ЗАО «РОСМА»; АРМАТЭК (дистрибьютор); УП «Цветлит»
| ИТОГО | 315 | 3383 | 57490778.89

## Краны стальные
Краны шаровые стальные (11с67п 11с22п LD КШ КЗШС ЦУФ) — 96 позиций 1 624 ед. ≈ 18 860 635 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | ООО «ТД «ЛД» (завод LD, ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой») | Все 11с67п цельносварные (п/п и фланц., КОФ), КШРФ/КШЦФ, ЦУФ.001 укороченные, разборные Ду250, 11с22п — фактически вся … |  |  | +7 (351) 730-47-47 (пн-пт 8:30-17:30) | office@chsgs.ru; 166@ldtd.ru chsgs.ru (лд.рф) | Челябинск | не проверено
2 | ЛЗТА «Маршал» (дистрибьютор ООО «Арматура М») | 11с67п цельносварные фланц./п/п, полнопроходные и стандартные Ду15-500, с КОФ; аналоги КШРФ/КШЦФ LD |  |  | +7 (495) 223-74-04 | info@lztamarshal.ru lztamarshal.ru | Москва (офис), склад г. Дзержинский МО | да
3 | ООО «АЛСО» (завод стальных шаровых кранов) | 11с67п цельносварные стальные краны Ду15-1000 (п/п, фланц.), отводы |  |  | 8-800-444-74-74; +7 900 093-04-01 | info@alsoarm.ru alsoarm.ru (алсо.рф) | Челябинск | не проверено
4 | ООО «Краны Балашихи» | Стальные шаровые краны 11с67п промназначения (теплоснабжение, энергетика), фланц./п/п |  |  | +7 (749) 527-55-88 (как в каталоге productcenter — уточнить номер) | sales@kb-arm.ru kb-arm.ru | Балашиха (МО) | не проверено
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.1 / 20 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | 150 | 2.5 | Сталь 20 | Под приварку; Ручное | 2 | 14368 | 28736 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
2 | 1.1 / 21 | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоят… | 200 | 1.6 | Сталь 20 | Фланец-фланец тип В по ГОСТ 33259; Ручн… | 2 | 60208 | 120416 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
3 | 1.2 / 1 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | 32 | 2.5 | сталь 20 | приварной; ручной (рукоятка) | 2 | 1713 | 3426 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
4 | 1.2 / 2 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | 100 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; ручное | 4 | 5590 | 22360 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
5 | 1.2 / 3 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 50 | 2.5 | сталь 20 | фланец-фланец; Ручное | 18 | 6464 | 116352 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
6 | 1.2 / 4 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 80 | 2.5 | сталь 20 | фланцевое; Ручное | 4 | 12800 | 51200 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
7 | 1.2 / 5 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоят… | 100 | 1.6 | сталь 20 | фланцевое; ручное | 2 | 17788 | 35576 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
8 | 1.3 / 106 | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 7 | 3648 | 25536 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
9 | 1.3 / 107 | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 8 | 6789 | 54312 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
10 | 1.3 / 108 | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 8 | 7989 | 63912 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
11 | 1.3 / 109 | Кран шаровой 11С67П Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | Ст20 | фланец-фланец; Ручное | 2 | 7989 | 15978 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
12 | 1.3 / 110 | Кран шаровой 11С67П Ду 150 Ру 16 | 150 | 1.6 | Ст20 | фланец-фланец; Ручное | 2 | 22652 | 45304 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
13 | 1.3 / 111 | Кран шаровой 11С67П Ду 200 Ру 16 | 200 | 1.6 | Ст20 | фланец-фланец; Ручное | 2 | 42510 | 85020 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
14 | 1.3 / 112 | Кран шаровой 11С67П Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | Ст20 | фланец-фланец; Ручное | 2 | 6789 | 13578 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
15 | 1.3 / 113 | Кран шаровой 11с67п Ду 15 Ру 25 цельносварной под приварку | 15 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; Ручное | 62 | 1505 | 93310 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
16 | 1.3 / 114 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | 25 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; Ручной | 48 | 1645 | 78960 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
17 | 1.3 / 115 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | 32 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; Ручной | 40 | 1713 | 68520 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
18 | 1.3 / 116 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | 40 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; Ручное | 38 | 2219 | 84322 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
19 | 1.3 / 117 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 цельносварной под приварку | 50 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; ручное | 44 | 2420 | 106480 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
20 | 1.3 / 118 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 цельносварной под приварку | 80 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; ручное | 26 | 4549 | 118274 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
21 | 1.3 / 119 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | 100 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; ручное | 24 | 5590 | 134160 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
22 | 1.3 / 120 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | 150 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; ручное | 22 | 14368 | 316096 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
23 | 1.3 / 121 | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 25 цельносварной под приварку | 200 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; ручное | 10 | 32320 | 323200 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
24 | 1.3 / 122 | Кран шаровой 11с67п Ду 15 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 15 | 2.5 | сталь 20 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015; Ручно… | 3 | 3378 | 10134 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
25 | 1.3 / 123 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 25 | 2.5 | сталь 20 | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015; Ручной | 6 | 4476 | 26856 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
26 | 1.3 / 124 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 32 | 2.5 | сталь 20 | фланцевое; ручное | 10 | 4734 | 47340 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
27 | 1.3 / 125 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 50 | 2.5 | сталь 20 | фланец-фланец; Ручное | 6 | 6464 | 38784 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
28 | 1.3 / 126 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 80 | 2.5 | сталь 20 | фланцевое; Ручное | 4 | 12800 | 51200 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
29 | 1.3 / 127 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоят… | 100 | 1.6 | сталь 20 | фланцевое; ручное | 91 | 17788 | 1618708 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
30 | 1.3 / 128 | Кран шаровой 11с67п Ду 125 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоят… | 125 | 1.6 | сталь 20 | фланцевое; ручное | 10 | 21707 | 217070 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
31 | 1.3 / 129 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоят… | 150 | 1.6 | сталь 20 | фланцевое; ручное | 59 | 32770 | 1933430 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
32 | 1.3 / 130 | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоят… | 200 | 1.6 | сталь 20 | фланцевое; ручное | 45 | 60208 | 2709360 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
33 | 1.3 / 131 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоятк… | 40 | 1.6 | сталь 20 ГОСТ 1050 | фланец-фланец; Ручное | 8 | 4326 | 34608 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
34 | 1.3 / 132 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоятк… | 50 | 1.6 | сталь 20 ГОСТ 1050 | фланец-фланец; Ручное | 80 | 4542 | 363360 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
35 | 1.3 / 133 | Кран шаровой 11с67п Ду 65 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоятк… | 65 | 1.6 | сталь 20 ГОСТ 1050 | фланец-фланец; Ручное | 6 | 7196 | 43176 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
36 | 1.3 / 134 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоятк… | 80 | 1.6 | сталь 20 ГОСТ 1050 | фланец-фланец; Ручное | 92 | 9240 | 850080 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
37 | 1.3 / 136 | Кран шаровый LD неполнопроходной 11с67п КШЦФ Ду 200 Ру 16 с КОФ | 200 | 1.6 | Сталь 20 | фланцевое; рукоятка | 14 | 51324 | 718536 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
38 | 1.3 / 137 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 100 Ру 16 с КОФ | 100 | 1.6 | Сталь 20 | фланцевое; рукоятка | 29 | 21299 | 617671 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
39 | 1.3 / 138 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 125 Ру 16 с КОФ | 125 | 1.6 | Сталь 20 | фланцевое; рукоятка | 6 | 43380 | 260280 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
40 | 1.3 / 139 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 150 Ру 16 с КОФ | 150 | 1.6 | Сталь 20 | фланцевое; рукоятка | 31 | 44351 | 1374881 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
41 | 1.3 / 140 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 25 Ру 16 с КОФ | 25 | 1.6 | Сталь 20 | фланцевое; рукоятка | 8 | 3912 | 31296 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
42 | 1.3 / 141 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 32 Ру 16 с КОФ | 32 | 1.6 | Сталь 20 | фланцевое; рукоятка | 8 | 4534 | 36272 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
43 | 1.3 / 142 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 40 Ру 16 с КОФ | 40 | 1.6 | Сталь 20 | фланцевое; рукоятка | 8 | 5330 | 42640 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
44 | 1.3 / 143 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 50 Ру 16 с КОФ | 50 | 1.6 | Сталь 20 | фланцевое; рукоятка | 112 | 5944 | 665728 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
45 | 1.3 / 144 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 65 Ру 16 с КОФ | 65 | 1.6 | Сталь 20 | фланцевое; рукоятка | 6 | 7718 | 46308 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
46 | 1.3 / 145 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 80 Ру 16 МПа с КОФ | 80 | 1.6 | Сталь 20 | фланцевое; рукоятка | 58 | 10736 | 622688 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
47 | 1.3 / 148 | Кран шаровый разборный полнопроходной 11с67п Ду 250 Ру 16 с КОФ | 250 | 1.6 | Сталь 20 | фланцевое; рукоятка | 6 | 218904 | 1313424 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
48 | 1.3 / 149 | Кран шаровый цельносварной неполнопроходной 11с67п Ду 250/200 Ру 16 с КОФ | 250 | 1.6 | Сталь 20 | фланцевое; рукоятка | 2 | 89836 | 179672 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
49 | 1.5 / 9 | Кран шаровой 11с22п Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 4 | 3648 | 14592 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
50 | 1.5 / 10 | Кран шаровой 11с22п Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 4 | 6789 | 27156 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
51 | 1.5 / 11 | Кран шаровой 11с22п Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 2 | 7989 | 15978 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
52 | 1.5 / 12 | Кран шаровой 11с67п Ду 15 Ру 25 цельносварной под приварку | 15 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; Ручное | 25 | 1505 | 37625 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
53 | 1.5 / 13 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | 25 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; Ручной | 32 | 1645 | 52640 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
54 | 1.5 / 14 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | 32 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; Ручной | 15 | 1713 | 25695 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
55 | 1.5 / 15 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | 40 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; Ручное | 26 | 2219 | 57694 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
56 | 1.5 / 16 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 цельносварной под приварку | 50 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; ручное | 9 | 2420 | 21780 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
57 | 1.5 / 17 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | 100 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; ручное | 4 | 5590 | 22360 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
58 | 1.5 / 18 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | 150 | 2.5 | сталь 20 | под приварку; ручное | 2 | 14368 | 28736 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
59 | 1.6 / 57 | Кран шаровой 11с22п Ду 32 Ру 16 | 32 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 55 | 2966 | 163130 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
60 | 1.6 / 58 | Кран шаровой 11с22п Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 35 | 3648 | 127680 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
61 | 1.6 / 59 | Кран шаровой 11с22п Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 24 | 6789 | 162936 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
62 | 1.6 / 60 | Кран шаровой 11с22п Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 27 | 7989 | 215703 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
63 | 1.6 / 61 | Кран шаровой 11с22п Ду 150 Ру 16 | 150 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 13 | 22652 | 294476 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
64 | 1.6 / 62 | Кран шаровой 11с22п Ду 200 Ру 16 | 200 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 3 | 42510 | 127530 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
65 | 1.6 / 63 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 25 | 7989 | 199725 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
66 | 1.6 / 64 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 150 Ру 16 | 150 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 9 | 22652 | 203868 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
67 | 1.6 / 65 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 200 Ру 16 | 200 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 2 | 42510 | 85020 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
68 | 1.6 / 66 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 25 | 3648 | 91200 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
69 | 1.6 / 67 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 22 | 6789 | 149358 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
70 | 1.6 / 68 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | 25 | 2.5 | сталь 20 | приварной; ручной (рукоятка) | 36 | 1645 | 59220 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
71 | 1.6 / 69 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | 32 | 2.5 | сталь 20 | приварной; ручной (рукоятка) | 6 | 1713 | 10278 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
72 | 1.6 / 70 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | 40 | 2.5 | сталь 20 | приварной; ручной (рукоятка) | 10 | 2219 | 22190 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
73 | 1.6 / 71 | Кран шаровой 11с67п Ду 20 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 20 | 2.5 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 2 | 3870 | 7740 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
74 | 1.6 / 72 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 25 | 2.5 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 9 | 4476 | 40284 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
75 | 1.6 / 73 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 32 | 2.5 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 10 | 4734 | 47340 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
76 | 1.6 / 74 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 40 | 2.5 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 2 | 5981 | 11962 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
77 | 1.6 / 75 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 50 | 2.5 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 9 | 6464 | 58176 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
78 | 1.6 / 76 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 80 | 2.5 | сталь 20 | фланцевый; ручной (рукоятка) | 9 | 12800 | 115200 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
79 | 1.6 / 77 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоят… | 100 | 1.6 | сталь | фланцевый; Ручка-рычаг | 4 | 17788 | 71152 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
80 | 1.6 / 78 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоятк… | 32 | 1.6 | сталь | фланцевый; Ручка-рычаг | 1 | 3392 | 3392 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
81 | 1.6 / 79 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоятк… | 40 | 1.6 | сталь | фланцевый; Ручка-рычаг | 1 | 4326 | 4326 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
82 | 1.6 / 80 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоятк… | 50 | 1.6 | сталь | фланцевый; Ручка-рычаг | 3 | 4542 | 13626 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
83 | 1.6 / 81 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукоятк… | 80 | 1.6 | сталь | фланцевый; Ручка-рычаг | 6 | 9240 | 55440 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
84 | 1.6 / 82 | Кран шаровой TEMPER 28020025 муфтовый, Ду 25, Ру 40 | 25 | 4 | сталь | внутренняя резьба; ручной (рукоятка) | 2 | 2400 | 4800 | РФ
85 | 1.6 / 83 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 100 Ру 16 с КОФ | 100 | 1.6 | сталь | фланцевый; - | 3 | 21299 | 63897 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
86 | 1.6 / 84 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 150 Ру 16 с КОФ | 150 | 1.6 | сталь | фланцевый; - | 1 | 44351 | 44351 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
87 | 1.6 / 85 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 25 Ру 16 с КОФ | 25 | 1.6 | сталь | фланцевый; - | 2 | 3912 | 7824 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
88 | 1.6 / 86 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 40 Ру 16 с КОФ | 40 | 1.6 | сталь | фланцевый; - | 6 | 5330 | 31980 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
89 | 1.6 / 87 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 50 Ру 16 с КОФ | 50 | 1.6 | сталь | фланцевый; - | 5 | 5944 | 29720 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
90 | 1.6 / 88 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 80 Ру 16 с КОФ | 80 | 1.6 | сталь | фланцевый; - | 6 | 10736 | 64416 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
91 | 1.7 / 2 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | 25 | 2.5 | сталь 20 | приварной; ручной (рукоятка) | 12 | 1645 | 19740 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
92 | 1.7 / 3 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | 32 | 2.5 | сталь 20 | приварной; ручной (рукоятка) | 12 | 1713 | 20556 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
93 | 1.7 / 4 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | 40 | 2.5 | сталь 20 | приварной; ручной (рукоятка) | 10 | 2219 | 22190 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
94 | 1.8 / 5 | Кран шаровой 11с22п Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | сталь 20 | фланцевое; ручной (рукоятка) | 2 | 6789 | 13578 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
95 | 1.8 / 6 | Кран шаровой 11с22п Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | сталь 20 | фланцевое; ручной (рукоятка) | 1 | 7989 | 7989 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
96 | 1.8 / 7 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 20 | 2.5 | Сталь 20 | фланцевое; Ручное | 4 | 6464 | 25856 | РФ (LD, Челябинск; рег. запись ГИСП не …
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1624 |  | 18860635

## Задвижки стальные
Задвижки стальные (30с41нж 30с64нж 30с964нж 30с941нж 30с576нж) — 34 позиций 188 ед. ≈ 12 348 634 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | СИБЗТА (Сибирский завод трубопроводной арматуры) | 30с41нж Ду50-300 (вкл. с КОФ), 30с564нж Ду400, 30с64нж/30с964нж — по каталогу; 30с941нж/964нж под электропривод |  |  | 8 800 350-91-13 | sales@sibzta.ru sibzta.ru | Москва (офис), ул. Подъёмная 14 | не проверено
2 | АО «Пензтяжпромарматура» (ПТПА) | Крупные стальные клиновые задвижки Ду300-500 Ру16-63: 30с964нж Ду300/400, 30с941нж Ду500 с КОФ, 30с576нж Ду300 Ру63, 30… |  |  | 8 800 444-00-28 (служба продаж); приёмная 8 800 222-15-44 | sales@ptpa.ru ptpa.ru | Пенза | не проверено
3 | АО НПО «Тяжпромарматура» (Алексинский завод ТПА) | Стальные клиновые задвижки 30с41нж, 30с64нж, 30с964нж/30с941нж (с ЭП), 30с927нж, 30с99нж, высокое давление |  |  | +7 (495) 411-77-57 (Москва); Алексин +7 (48753) 2-70-25, 2-61-13 (по armtorg.ru) | office@aztpa.ru; ngskr@aztpa.ru (клиновые задвижки) aztpa.ru | Алексин (Тульская обл.); сбыт — Москва | не проверено
4 | АО «Благовещенский арматурный завод» (БАЗ) | Стальная арматура Ду25-800 Ру16-250: задвижки 30с41нж/30с64нж/30с76нж, клапаны 15с22нж, СППК |  |  | +7 (34766) 2-99-10; отдел продаж (34766) 2-11-74, 2-13-57 (по ibprom.ru) | baz@bazrb.ru bazrb.ru | Благовещенск (Башкортостан) | не проверено
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.1 / 7 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | Сталь 25 Л | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015; Ручно… | 10 | 7149 | 71490 | РФ
2 | 1.1 / 8 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 7 | 14448 | 101136 | РФ
3 | 1.1 / 9 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | 150 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 10 | 26206 | 262060 | РФ
4 | 1.1 / 10 | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду 300 Ру 16 с КОФ | 300 | 1.6 | сталь 25Л | фланец-фланец ; Ручное | 2 | 94850 | 189700 | РФ
5 | 1.1 / 11 | Задвижка 30С576НЖ Ду 300 Ру 63 с редуктором РК-Г-1М, в комплекте с крепежом и ответными ф… | 300 | 6.3 | Сталь 25Л | фланец -фланец под приварку ; редуктор … | 2 | 537930 | 1075860 | не проверено
6 | 1.1 / 12 | Задвижка клиновая фланцевая 30с941нж Ду 500 Ру 16 с КОФ под электропривод Bernard ST-30 | 500 | 1,6 МПа | сталь 25Л | фланец-фланец ; под электропривод | 1 | 683720 | 683720 | РФ (задвижка); привод Bernard (Франция)…
7 | 1.1 / 13 | Задвижка 30с964нж Ду 300 Ру 25 | 300 | 2.5 | Сталь 25Л | Под приварку; Под привод, ручное | 1 | 265980 | 265980 | не проверено (bkarm — изготовитель не у…
8 | 1.3 / 73 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | Сталь 25 Л | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015; Ручно… | 6 | 7149 | 42894 | РФ
9 | 1.3 / 74 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | сталь 25Л | фланец-фланец; Ручное | 12 | 10529 | 126348 | РФ
10 | 1.3 / 75 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | Сталь 25 Л | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015; Ручно… | 2 | 14448 | 28896 | РФ
11 | 1.3 / 76 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | 150 | 1.6 | Сталь 25 Л | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015; Ручно… | 5 | 26206 | 131030 | РФ
12 | 1.3 / 77 | Задвижка 30с564нж Ду 400 Ру 25 | 400 | 2.5 | сталь 25л | фланцевый; ручной | 3 | 490968 | 1472904 | РФ
13 | 1.3 / 78 | Задвижка 30с64нж Ду 50 Ру 25 | 50 | 2.5 | сталь 25л | фланцевый; ручной | 5 | 10968 | 54840 | РФ (САЗ); Техгидромаш — проверить ГИСП
14 | 1.3 / 79 | Задвижка 30с64нж Ду 80 Ру 25 | 80 | 2.5 | сталь 25л | фланцевый; ручной | 3 | 18390 | 55170 | РФ (САЗ); Техгидромаш — проверить ГИСП
15 | 1.3 / 80 | Задвижка 30с64нж Ду 100 Ру 25 | 100 | 2.5 | сталь 25л | фланцевый; ручной | 20 | 25064 | 501280 | РФ (САЗ); Техгидромаш — проверить ГИСП
16 | 1.3 / 81 | Задвижка 30с64нж Ду 150 Ру 25 | 150 | 2.5 | сталь 25л | фланцевый; ручной | 18 | 47645 | 857610 | РФ (САЗ); Техгидромаш — проверить ГИСП
17 | 1.3 / 82 | Задвижка 30с64нж Ду 200 Ру 25 | 200 | 2.5 | сталь 25Л | фланец-фланец; Ручное | 9 | 69188 | 622692 | РФ (САЗ); Техгидромаш — проверить ГИСП
18 | 1.3 / 83 | Задвижка 30с64нж Ду 250 Ру 25 | 250 | 2.5 | сталь 25Л | фланцевый; ручной | 2 | 100790 | 201580 | РФ (САЗ); Техгидромаш — проверить ГИСП
19 | 1.3 / 84 | Задвижка 30с64нж Ду 300 Ру 25 | 300 | 2.5 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 3 | 158920 | 476760 | РФ (САЗ); Техгидромаш — проверить ГИСП
20 | 1.3 / 85 | Задвижка 30с76нж Ду 200 Ру 63 | 200 | 6.3 | сталь 25Л | фланец-фланец; ручной (маховик) | 1 | 208346 | 208346 | РФ
21 | 1.3 / 86 | Задвижка 30с927нж Ду 250 Ру 25 с электроприводом | 250 | 2.5 | Сталь 25Л | фланцевое, исполнение – по ГОСТ 33259. … | 2 | 385452 | 770904 | РФ (ГЗ-Электропривод)
22 | 1.3 / 87 | Задвижка 30с941нж Ду 150 Ру 16 с электроприводом | 150 | 1.6 | Сталь 35Л ГОСТ 977-88 | фланцевое; МНОГООБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВ… | 6 | 186983 | 1121898 | РФ
23 | 1.3 / 88 | Задвижка 30с964нж Ду 150 Ру 25 с электроприводом | 150 | 2.5 | сталь 25Л | фланец-фланец; электропривод DN.ru МТ-1… | 1 | 175240 | 175240 | импорт — вероятно (DN.ru МТ — проверить…
24 | 1.3 / 89 | Задвижка 30с964нж Ду 400 Ру 25 | 400 | 2.5 | сталь 25Л | фланец-фланец; под электропривод | 4 | 429660 | 1718640 | не проверено (bkarm — изготовитель не у…
25 | 1.3 / 90 | Задвижка стальная 30с964нж Ду 100 Ру 25 с электроприводом МТ-100-220, 220В | 100 | 25 | сталь 25Л | фланец-фланец; МТ-100-220, 220В | 3 | 140785 | 422355 | импорт — вероятно (DN.ru МТ — проверить…
26 | 1.3 / 91 | Задвижка 30с99нж Ду 50 Ру 25 | 50 | 25 | углеродистая сталь (20Л, 25Л … | фланцевое (фланцы по ГОСТ 33259-2015); … | 1 | 10968 | 10968 | РФ (САЗ); Техгидромаш — проверить ГИСП
27 | 1.3 / 92 | Задвижка 30с99нж Ду 80 Ру 25 | 80 | 25 | углеродистая сталь (20Л, 25Л … | фланцевое (фланцы по ГОСТ 33259-2015); … | 1 | 18390 | 18390 | РФ (САЗ); Техгидромаш — проверить ГИСП
28 | 1.5 / 2 | Задвижка 30с64нж Ду 50 Ру 25 | 50 | 2.5 | сталь 25л | фланцевый; ручной | 2 | 10968 | 21936 | РФ (САЗ); Техгидромаш — проверить ГИСП
29 | 1.5 / 3 | Задвижка 30с64нж Ду 80 Ру 25 | 80 | 2.5 | сталь 25л | фланцевый; ручной | 2 | 18390 | 36780 | РФ (САЗ); Техгидромаш — проверить ГИСП
30 | 1.6 / 42 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 14 | 7149 | 100086 | РФ
31 | 1.6 / 43 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 11 | 10529 | 115819 | РФ
32 | 1.6 / 44 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 10 | 14448 | 144480 | РФ
33 | 1.6 / 45 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | 150 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 7 | 26206 | 183442 | РФ
34 | 1.6 / 46 | Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру 16 | 200 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 2 | 38700 | 77400 | РФ
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 188 |  | 12348634

## Затворы дисковые
Затворы дисковые (межфланцевые ПА954 Stensel ЗПВС) — 21 позиций 136 ед. ≈ 6 498 708 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренд «Гранвэл») | Гранвэл ЗП ТЛ Ду80-200, FL(w)-3-MR-E Ду80-200, ЗПВС Ду65 — 14 из 21 поз. (это их фирменные позиции); также NVD-аналоги … |  |  | +7 (495) 937-89-68; Хабаровск +7 (4212) 72-97-83; Владивосток +7 (984) 159-21-64 | granvel@adl.ru; info@adl.ru adl.ru | Москва; офисы Хабаровск, Владивосток | не проверено
2 | ООО «ПромАрм» | Затвор ПА954.450.10-05 Ду450 (их серия ПА 900 — держатель КД), затворы с металлическим уплотнением (аналог Stensel 3107… |  |  | +7 (8412) 35-07-97; +7 (495) 668-10-92 | info@promarm.ru promarm.com (promarm.ru) | Пенза (офис также Москва) | не проверено
3 | АО «Армагус» | Затворы дисковые поворотные (в т.ч. с металлическим уплотнением, двух-/трёхэксцентриковые), затвор Ду1000 с ЭП, обратны… |  |  | (49241) 2-32-41, 2-42-26, 8-920-925-81-95 (отдел сбыта, по armtorg.ru) | sales@armagus.ru armagus.ru | Гусь-Хрустальный (Владимирская обл.) | не проверено
4 | АО «УралТехКомплектация» (ТМ «MV») | Затворы дисковые поворотные межфланцевые ЗДП Ду50-150 Ру6,3-16 (замена ЗДП-…-М-А-УХЛ1) |  |  | +7 (351) 307-71-09 | info@zaoutk.ru aoutk.ru | Озёрск (Челябинская обл.) | не проверено
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.1 / 22 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Stensel 31070-01 Ду 200 Ру 25 | 200 | 2.5 | Корпус - нержавеющая сталь | межфланцевое по ГОСТ 33259-2015; Верхни… | 3 | 240000 | 720000 | не проверено
2 | 1.1 / 23 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ПА954.450.10-05 Ду 450 Ру 10 | 450 | 1 | Корпус - коррозионностойкая м… | межфланцевое с гладкими проушинами; Ред… | 1 | 680000 | 680000 | РФ (ПромАрм) — проверить реестр
3 | 1.3 / 32 | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | серый чугун | фланцевый; | 2 | 42154.54 | 84309.08 | РФ (Ридан)
4 | 1.3 / 33 | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R Ду 150 Ру 16 | 150 | 1.6 | Чугун GG25 с эпоксидным покры… | фланец-фланец; - | 5 | 72368.14 | 361840.7 | РФ (Ридан)
5 | 1.3 / 34 | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R Ду 200 Ру 16 | 200 | 1.6 | Чугун GJL250 | Фланец-фланец; | 4 | 119260.61 | 477042.44 | РФ (Ридан)
6 | 1.3 / 150 | Затвор 32нж910р Ду 1000 Ру 10 с эл.приводом | 1000 | 1 | коррозионно стойкая сталь 08Х… | фланцевое с КОФ; ГЗ-В 600 ГРЛЕ.421322.0… | 1 | 1500000 | 1500000 | РФ (ГЗ Электропривод — РФ)
7 | 1.3 / 151 | Затвор дисковый поворотный ЗДП-150-6,3-1-М-А-УХЛ1 (не под электропривод) Ду 150 Ру 6,3 | 150 | 0.63 | алюминий | межфланцевый; Ручной | 3 | 9360 | 28080 | РФ
8 | 1.3 / 152 | Затвор дисковый поворотный ЗДП-50-6,3-1-М-А-УХЛ1 Ду 50 Ру 6,3 | 50 | 0.63 | алюминий | межфланцевый; Ручной | 10 | 4500 | 45000 | РФ
9 | 1.3 / 153 | Затвор дисковый поворотный ЗДП-80-УХЛ1 Ду 80 Ру 6,3 | 80 | 0.63 | алюминий | межфланцевый; Ручной | 3 | 6000 | 18000 | РФ
10 | 1.3 / 154 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | Серый чугун EN-GJL-250 | межфланцевый; Ручной | 4 | 13542.37 | 54169.48 | РФ (АДЛ Гранвэл, произв. РФ) — проверит…
11 | 1.3 / 155 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | Корпус: - Серый чугун GG25 • … | межфланцевое; ручной (рукоятка) | 16 | 13542.37 | 216677.92 | РФ (АДЛ Гранвэл, произв. РФ) — проверит…
12 | 1.3 / 156 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 150 Ру 16 | 150 | 1.6 | Корпус: - Серый чугун GG25 • … | межфланцевое; ручной (рукоятка) | 20 | 27628.24 | 552564.8 | РФ (АДЛ Гранвэл, произв. РФ) — проверит…
13 | 1.3 / 157 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 200 Ру 16 | 200 | 1.6 | Корпус: - Серый чугун GG25 • … | межфланцевое; ручной (рукоятка) | 16 | 40286.22 | 644579.52 | РФ (АДЛ Гранвэл, произв. РФ) — проверит…
14 | 1.3 / 158 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | Корпус: - Серый чугун GG25 • … | межфланцевое; ручной (рукоятка) | 9 | 11340.93 | 102068.37 | РФ (АДЛ Гранвэл, произв. РФ) — проверит…
15 | 1.3 / 159 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 150 Ру 16 | 150 | 1.6 | Серый чугун EN-GJL-250 | межфланцевый; Ручной | 25 | 27628.24 | 690706 | РФ (АДЛ Гранвэл, произв. РФ) — проверит…
16 | 1.3 / 160 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 200 Ру 16 | 200 | 1.6 | Серый чугун EN-GJL-250 | межфланцевый; Ручной | 6 | 40680.74 | 244084.44 | РФ (АДЛ Гранвэл, произв. РФ) — проверит…
17 | 1.3 / 161 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | Серый чугун EN-GJL-250 | межфланцевый; Ручной | 2 | 11340.93 | 22681.86 | РФ (АДЛ Гранвэл, произв. РФ) — проверит…
18 | 1.3 / 162 | Затвор поворотный дисковый Ду 65 Ру 16 ГРАНВЭЛ тип ЗПВС | 65 | 1.6 | чугун | межфланцовое; Ручное | 2 | 5959.5 | 11919 | РФ (АДЛ Гранвэл, произв. РФ) — проверит…
19 | 1.6 / 89 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | серый чугун GG25 | межфланцевый; - | 2 | 13542.37 | 27084.74 | РФ (АДЛ Гранвэл, произв. РФ) — проверит…
20 | 1.6 / 90 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | серый чугун GG25 | межфланцевый; - | 1 | 11340.93 | 11340.93 | РФ (АДЛ Гранвэл, произв. РФ) — проверит…
21 | 1.6 / 91 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | серый чугун GG25 | межфланцевый; ручной (рукоятка) | 1 | 6559.03 | 6559.03 | РФ (АДЛ Гранвэл, произв. РФ) — проверит…
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 136 |  | 6498708.31

## Клапаны регулирующие
Клапаны регулирующие и регуляторы (25ч945п Ридан VFG/NVD РД-НО АРТ) — 17 позиций 37 ед. ≈ 5 413 514 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | ООО «Ридан» | VFG-2R Ду32/80/100, блок AFD(-R), NVD-402R/802R/812R (обр.), регулирующие VFM-2R/VB-2 как замена 25ч945п — 9+ поз. груп… |  |  | +7 (495) 792-57-57; 8-800-700-88-85 | call@ridan.ru ridan.ru | Истра (МО) / Москва | не проверено
2 | АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» | РД-НО Ду25-80 (их изделие), регуляторы РР/РДС/РПДС, регулятор «после себя» (замена АРТ-85/РДПС-25Л), регулирующие клапа… |  |  | 8-800-201-58-67; +7 (48142) 2-88-09, 2-83-67 | sbyt@tcontrol.ru; info@tcontrol.ru tcontrol.ru | Сафоново (Смоленская обл.) | не проверено
3 | АО «Армагус» | Регулирующие клапаны 25с947нж Ду25/50 Ру25 с ЭИМ, 25ч945п-аналоги (сталь/чугун) с электроприводом |  |  | (49241) 2-32-41, 2-42-26 | sales@armagus.ru armagus.ru | Гусь-Хрустальный | не проверено
4 | Теплосила (TSL; ООО «Теплосила», Беларусь/СПб) | Клапаны 25ч945п с электроприводами TSL (наши расчётные цены) |  |  | уточнить на сайте | уточнить на сайте teplo-sila.com (teplo-sila.by, teplo-sila.spb.ru) | Минск / Санкт-Петербург | не проверено
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.3 / 1 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 50 Ру 25 с ЭИМ | 50 | 2.5 | Сталь марки 25Л ГОСТ 977-88 | фланец-фланец; электропривод | 1 | 101097.74 | 101097.74 | РФ (клапан); привод Regada — Словакия, …
2 | 1.3 / 2 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 15 Ру 16 с ЭИМ | 15 | 1.6 | чугун СЧ20 | фланцевое; автоматический | 2 | 69709.58 | 139419.16 | ЕАЭС/РФ (Теплосила) — проверить запись …
3 | 1.3 / 3 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 25 Ру 16 с ЭИМ | 25 | 1.6 | чугун СЧ20 | фланцевое; автоматический | 1 | 76636.74 | 76636.74 | ЕАЭС/РФ (Теплосила) — проверить запись …
4 | 1.3 / 4 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 50 Ру 16 KV100 с ЭИМ | 50 | 1.6 | чугун СЧ20 | фланцевое; автоматический | 2 | 94264.52 | 188529.04 | ЕАЭС/РФ (Теплосила) — проверить запись …
5 | 1.3 / 5 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 80 Ру 16 с ЭИМ | 80 | 1.6 | чугун СЧ20 | фланцевое; автоматический | 8 | 142805.88 | 1142447.04 | ЕАЭС/РФ (Теплосила)
6 | 1.3 / 6 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 100, Kvs 125, Ру 16 | 100 | 1.6 | Углеродистая сталь WCB | фланцевое болтовое; | 2 | 334724.08 | 669448.16 | РФ (Ридан)
7 | 1.3 / 7 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 32, Kvs 16, Ру 16 | 32 | 1.6 | Углеродистая сталь WCB | фланцевое болтовое; | 4 | 206414.85 | 825659.4 | РФ (Ридан)
8 | 1.3 / 8 | регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 80, Kvs 80, Ру 16 | 80 | 1.6 | Углеродистая сталь WCB | фланцевое болтовое; | 2 | 226123.95 | 452247.9 | РФ (Ридан)
9 | 1.3 / 9 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 25 Ру 16 | 25 | 1.6 | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | фланцевое; автоматически действующая тр… | 2 | 58471.55 | 116943.1 | РФ (Теплоконтроль)
10 | 1.3 / 10 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 32 Ру 16 | 32 | 1.6 | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | фланцевое; автоматический | 1 | 54538.27 | 54538.27 | РФ (Теплоконтроль)
11 | 1.3 / 11 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | чугун СЧ20 ГОСТ1412 | фланцевое; автоматический | 3 | 79717.24 | 239151.72 | РФ (Теплоконтроль)
12 | 1.3 / 12 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | Сталь марки 20 | фланцевое; автоматический | 3 | 188573.57 | 565720.71 | РФ (Теплоконтроль)
13 | 1.3 / 13 | Регулирующий блок после себя AFD Ду 15-250 с диапазоном настройки Ру 25 | 15-250 | Условное давление датчика (PN), погружная гильза, 2,5 | Нержавеющая сталь | отсутствует; отсутствует | 2 | 193866.54 | 387733.08 | РФ (Ридан)
14 | 1.6 / 1 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 25 Ру 25 с ЭИМ | 25 | 2.5 | сталь | фланцевый; электропривод ST «Regada» | 1 | 81720.48 | 81720.48 | РФ (клапан); привод Regada — импорт → р…
15 | 1.6 / 2 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 50 Ру 25 с ЭИМ | 50 | 2.5 | сталь | фланцевый; электропривод ST «Regada» | 1 | 101097.74 | 101097.74 | РФ (клапан); привод Regada — Словакия, …
16 | 1.6 / 3 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 80, Kvs 80, Ру 16 | 80 | 1.6 | чугун | фланцевый; - | 1 | 226123.95 | 226123.95 | РФ (Ридан)
17 | 1.7 / 1 | АРТ-85 Ду 50 Ру 16 "после себя" | 50 | 1.6 | - | фланцевый; - | 1 | 45000 | 45000 | РФ (аналог)
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 37 |  | 5413514.23

## Задвижки нержавеющие
Задвижки нержавеющие (30нж41нж 30нж947нж) — 9 позиций 14 ед. ≈ 4 832 230 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | СИБЗТА | 30нж41нж Ду50-200 Ру16 (1 исп. САЗ) — 8 из 9 поз. |  |  | 8 800 350-91-13 | sales@sibzta.ru sibzta.ru | Москва | не проверено
2 | АО «Пензтяжпромарматура» (ПТПА) | 30нж947нж Ду1000 Ру4 (с ЭП) — крупный Ду; нерж. задвижки под заказ |  |  | 8 800 444-00-28 | sales@ptpa.ru ptpa.ru | Пенза | не проверено
3 | ООО «Победа-30» | Нерж. запорная арматура (задвижки/клапаны из нерж. и молибденсодержащих сталей), 30нж41нж |  |  | +7 (812) 458-55-97; +7 (812) 334-92-39 | sales@pobeda30.ru pobeda30.ru | Санкт-Петербург (пр-во пос. Рахья, ЛО) | не проверено
4 | АО НПО «Тяжпромарматура» (Алексин) | 30нж41нж, нерж. задвижки большого Ду под ЭП |  |  | +7 (495) 411-77-57 | office@aztpa.ru aztpa.ru | Алексин / Москва | не проверено
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.1 / 5 | Задвижка 30нж41нж Ду 150 Ру 16 1исп. САЗ | 150 | 1.6 | сталь 12Х18Н9ТЛ | фланцевый; ручной (маховик) | 1 | 203740 | 203740 | не проверено (СИБЗТА: маркировка AISI/C…
2 | 1.1 / 6 | Задвижка 30нж947нж Ду 1000 Ру 4 | 1000 | 0.4 | Ст.12Х18Н10Т | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015; Под п… | 1 | 3032188 | 3032188 | РФ (ЧЗЭМ/НХИ — проверить ГИСП)
3 | 1.3 / 68 | Задвижка 30нж41нж DN 100 PN 16 1исп. САЗ | 100 | 1.6 | сталь 12Х18Н9ТЛ | фланцевый; ручной (маховик) | 2 | 118855 | 237710 | не проверено (СИБЗТА: маркировка AISI/C…
4 | 1.3 / 69 | Задвижка 30нж41нж DN 150 PN 16 1исп. САЗ | 150 | 1.6 | сталь 12Х18Н9ТЛ | фланцевый; ручной (маховик) | 2 | 203740 | 407480 | не проверено (СИБЗТА: маркировка AISI/C…
5 | 1.3 / 70 | Задвижка 30нж41нж DN 200 PN 16 1исп. САЗ | 200 | 1.6 | сталь 12Х18Н9ТЛ | фланец-фланец; Ручное | 2 | 271328 | 542656 | не проверено (СИБЗТА: маркировка AISI/C…
6 | 1.3 / 71 | Задвижка 30нж41нж DN 50 PN 16 1исп. САЗ | 50 | 1.6 | сталь 12Х18Н9ТЛ | фланцевый; ручной (маховик) | 2 | 50996 | 101992 | не проверено (СИБЗТА: маркировка AISI/C…
7 | 1.3 / 72 | Задвижка 30нж41нж DN 80 PN 16 1исп. САЗ | 80 | 1.6 | сталь 12Х18Н9ТЛ | фланцевый; ручной (маховик) | 2 | 76616 | 153232 | не проверено (СИБЗТА: маркировка AISI/C…
8 | 1.6 / 41 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | 80 | 1.6 | сталь 12Х18Н9ТЛ | фланцевый; ручной (маховик) | 1 | 76616 | 76616 | не проверено (СИБЗТА: маркировка AISI/C…
9 | 1.8 / 1 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | 80 | 1.6 | углеродистая сталь | Фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015; Ручн… | 1 | 76616 | 76616 | не проверено (СИБЗТА: маркировка AISI/C…
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 14 |  | 4832230

## Клапаны запорные
Клапаны запорные / вентили (15с22нж 15нж65нж 15кч 15ч 14нж) — 58 позиций 286 ед. ≈ 3 084 430 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | ООО ПК «ТехГидроМаш» (продажи через DN.ru) | 15нж65нж Ду32-200 (21 поз. — их собственное пр-во), 15с65нж, 15с22нж/15нж22нж Ду32-80 |  |  | +7 (495) 504-37-40; 8-800-777-95-16 (DN.ru) | info@dn.ru dn.ru (каталог ТехГидроМаш) | Москва | не проверено
2 | АО «Благовещенский арматурный завод» (БАЗ) | 15с22нж Ду32-80 Ру40, 15с52нж/15с18нж под приварку Ру25-63, латунные 15б1п (БАЗ выпускает 15Б1п — по vseinstrumenti) |  |  | +7 (34766) 2-99-10 | baz@bazrb.ru bazrb.ru | Благовещенск (Башкортостан) | не проверено
3 | ООО «Победа-30» | Нерж. запорные клапаны 15нж65нж, 14нж17п цапковые, 15с/15нж под приварку |  |  | +7 (812) 458-55-97 | sales@pobeda30.ru pobeda30.ru | Санкт-Петербург | не проверено
4 | УП «Цветлит» | 15б1п Ду15-50 муфтовые (126 шт.), 15кч, 11б18бк |  |  | через дилеров | через дилеров cvetlit (через дилеров: dn.ru, onliner.by) | Гродно (Беларусь) | не проверено
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.1 / 2 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 200 Ру 16 | 200 | 1.6 | 12Х18Н10Т | Фланцевое; Ручное | 4 | 150000 | 600000 | РФ
2 | 1.1 / 3 | Клапан запорный15нж65нж Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | 12Х18Н10Т | Фланцевое; Ручное | 3 | 16762 | 50286 | РФ
3 | 1.1 / 4 | Клапан запорный15с52нж11 Ду 32 Ру 63 под приварку | 32 | 6.3 | Сталь 20 | под приварку ; ручное | 12 | 11059 | 132708 | РФ
4 | 1.3 / 40 | Клапан 22б16п (15б34бк1) запорный вакуумный сильфонный Ду6 Ру16 | 6 | 1.6 | ЛС59-1Л | Цапковое; Ручной | 2 | 4500 | 9000 | РФ
5 | 1.3 / 41 | Клапан ВДХ Ду 80 Ру 10 | 80 | 1.6 | углеродистая сталь | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-8… | 2 | 19800 | 39600 | РФ
6 | 1.3 / 42 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 150 Ру 16 | 150 | 1.6 | углеродистая сталь | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-8… | 1 | 93000 | 93000 | РФ
7 | 1.3 / 43 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 50, Ру 16 | 50 | 1.6 | углеродистая сталь | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-8… | 1 | 13400 | 13400 | РФ
8 | 1.3 / 44 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | углеродистая сталь | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-8… | 3 | 19800 | 59400 | РФ
9 | 1.3 / 45 | Клапан запорный 14нж17п Ду 15 Ру 10 цапковый | 15 | 1 | Сталь марки 12Х18Н9Т | Цапка; Ручной | 2 | 18117 | 36234 | РФ
10 | 1.3 / 46 | Клапан запорный 14нж17п Ду 25 Ру 10 цапковый | 25 | 1 | Сталь марки 12Х18Н9Т | Цапка; Ручной | 2 | 29085 | 58170 | РФ
11 | 1.3 / 47 | Клапан запорный 14нж17п Ду 32 Ру 10 цапковый | 32 | 1 | Сталь марки 12Х18Н9Т | Цапка; Ручной | 1 | 44896 | 44896 | РФ
12 | 1.3 / 48 | Клапан запорный 15б1п Ду 15 Ру16 | 15 | 1.6 | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | внутренняя резьба G1/2-В; Ручной | 45 | 437 | 19665 | ЕАЭС (Беларусь, Цветлит)
13 | 1.3 / 49 | Клапан запорный 15б1п Ду 20 Ру16 | 20 | 1.6 | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | внутренняя резьба G3/4-В; Ручной | 15 | 564 | 8460 | ЕАЭС (Беларусь, Цветлит)
14 | 1.3 / 50 | Клапан запорный 15б1п Ду 25 Ру16 | 25 | 1.6 | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | внутренняя резьба G1-В; Ручной | 10 | 803 | 8030 | ЕАЭС (Беларусь, Цветлит)
15 | 1.3 / 51 | Клапан запорный 15б1п Ду 32 Ру16 | 32 | 1.6 | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | внутренняя резьба G1 1/4-В; Ручной | 10 | 875 | 8750 | ЕАЭС (Беларусь, Цветлит)
16 | 1.3 / 52 | Клапан запорный 15б1п Ду 40 Ру16 | 40 | 1.6 | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | внутренняя резьба G1 1/2-В; Ручной | 5 | 1534 | 7670 | ЕАЭС (Беларусь, Цветлит)
17 | 1.3 / 53 | Клапан запорный 15б1п Ду 50 Ру16 | 50 | 1.6 | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | внутренняя резьба G2 -В; Ручной | 7 | 2049 | 14343 | ЕАЭС (Беларусь, Цветлит)
18 | 1.3 / 54 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 80 Ру 16 фланцевый | 80 | 1.6 | 12Х18Н9ТЛ | фланец-фланец; ручное | 2 | 28880 | 57760 | РФ
19 | 1.3 / 55 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 100 Ру 16 фланцевый | 100 | 1.6 | 12Х18Н9ТЛ | фланец-фланец; ручное | 9 | 36554 | 328986 | РФ
20 | 1.3 / 56 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 125 Ру 16 фланцевый | 125 | 1.6 | 12Х18Н9ТЛ | фланец-фланец; ручное | 1 | 75467 | 75467 | РФ
21 | 1.3 / 57 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 150 Ру 16 фланцевый | 150 | 1.6 | 12Х18Н9ТЛ | фланец-фланец; ручное | 3 | 90290 | 270870 | РФ
22 | 1.3 / 58 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 32 Ру 16 фланцевый | 32 | 1.6 | 12Х18Н9ТЛ | фланец-фланец; ручное | 4 | 12177 | 48708 | РФ
23 | 1.3 / 59 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 50 Ру 16 фланцевый | 50 | 1.6 | 12Х18Н9ТЛ | фланец-фланец; ручное | 4 | 16762 | 67048 | РФ
24 | 1.3 / 60 | Клапан запорный 15с22нж Ду 32 Ру 40 | 32 | 4 | сталь 25Л | фланец-фланец; ручное | 2 | 5287 | 10574 | РФ
25 | 1.3 / 61 | Клапан запорный 15с22нж Ду 50 Ру 40 | 50 | 4 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 9 | 7848 | 70632 | РФ
26 | 1.3 / 62 | Клапан запорный 15с22нж Ду 80 Ру 40 | 80 | 4 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 6 | 14612 | 87672 | РФ
27 | 1.3 / 63 | Клапан запорный 15с52нж11 Ду 20 Ру 63 под приварку | 20 | 6.3 | Сталь 25 Л | под приварку; ручное | 6 | 7956 | 47736 | РФ
28 | 1.3 / 64 | Клапан запорный 15ч75п2 Ду 25 Ру10 | 25 | 1 | Серый чугун | фланец-фланец; ручное | 3 | 4000 | 12000 | РФ
29 | 1.3 / 65 | Клапан запорный 15ч75п2 Ду 50 Ру10 | 50 | 1 | Серый чугун | фланец-фланец; ручное | 9 | 20800 | 187200 | РФ
30 | 1.3 / 66 | Клапан запорный 15ч76п2 Ду 80 Ру 6,3 | 80 | 0.63 | Чугун СЧ 15, СЧ20 | фланец-фланец; ручное | 3 | 30550 | 91650 | РФ
31 | 1.3 / 67 | Клапан запорный 15ч93эм Ду 20 Ру 16 | 20 | 1.6 | Серый чугун СЧ18 | фланец-фланец; ручное | 2 | 1668 | 3336 | РФ
32 | 1.5 / 1 | Клапан запорный 15кч18п Ду 25 Ру 16 | 25 | 1.6 | КЧ30 | Муфтовый ; Ручной | 11 | 420 | 4620 | импорт (КНР) — замена: 15кч18п рос. пр-…
33 | 1.6 / 15 | Клапан 15с18нж Ду 32, Ру 25 | 32 | 2.5 | сталь 20Л. | фланцевый; | 1 | 5287 | 5287 | РФ
34 | 1.6 / 17 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 15 Ру 16 | 15 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | муфтовый; ручной (маховик) | 8 | 437 | 3496 | ЕАЭС (Беларусь, Цветлит)
35 | 1.6 / 18 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 20 Ру 16 | 20 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | муфтовый; ручной (маховик) | 14 | 564 | 7896 | ЕАЭС (Беларусь, Цветлит)
36 | 1.6 / 19 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 25 Ру 16 | 25 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | муфтовый; ручной (маховик) | 12 | 803 | 9636 | ЕАЭС (Беларусь, Цветлит)
37 | 1.6 / 20 | Клапан запорный 15кч12пМ Ду 25 Ру 25 | 25 | 2.5 | ковкий чугун КЧ 30-6 | фланцевый; ручной (маховик) | 1 | 6000 | 6000 | РФ
38 | 1.6 / 21 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 32 Ру 25 | 32 | 2.5 | ковкий чугун КЧ 30-6 | фланцевый; ручной (маховик) | 7 | 5292 | 37044 | РФ (Луидор)
39 | 1.6 / 22 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 40 Ру 25 | 40 | 2.5 | ковкий чугун КЧ 30-6 | фланцевый; ручной (маховик) | 4 | 6288 | 25152 | РФ (Луидор)
40 | 1.6 / 23 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 50 Ру 25 | 50 | 2.5 | ковкий чугун КЧ 30-6 | фланцевый; ручной (маховик) | 5 | 7471 | 37355 | РФ (Луидор)
41 | 1.6 / 24 | Клапан запорный 15кч19п Ду 25 Ру 16 | 25 | 1.6 | чугун | фланцевый; ручной (маховик) | 2 | 848 | 1696 | импорт (КНР) — замена: 15кч19п рос. пр-…
42 | 1.6 / 25 | Клапан запорный 15кч19п Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | чугун | фланцевый; ручной (маховик) | 5 | 2106 | 10530 | импорт (КНР) — замена: 15кч19п рос. пр-…
43 | 1.6 / 26 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | сталь AISI 304 | фланцевый; ручной (маховик) | 1 | 28880 | 28880 | РФ
44 | 1.6 / 27 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | сталь AISI 304 | фланцевый; ручной (маховик) | 1 | 36554 | 36554 | РФ
45 | 1.6 / 28 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 32 Ру 16 | 32 | 1.6 | сталь AISI 304 | фланцевый; ручной (маховик) | 1 | 12177 | 12177 | РФ
46 | 1.6 / 29 | Клапан стальной запорный фланцевый 15с18нж Ду 32 Ру 16 | 32 | 1.6 | Углеродистая сталь | фланцевый; ручной (маховик) | 2 | 5287 | 10574 | РФ
47 | 1.6 / 30 | Клапан запорный 15с18п Ду 80 Ру 25 | 80 | 2.5 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 1 | 19908 | 19908 | РФ
48 | 1.6 / 31 | Клапан запорный 15с18п Ду 100 Ру 25 | 100 | 2.5 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 1 | 23129 | 23129 | РФ
49 | 1.6 / 32 | Клапан запорный 15с22нж Ду 25 Ру 40 | 25 | 4 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 1 | 4312 | 4312 | РФ
50 | 1.6 / 33 | Клапан запорный 15с22нж Ду 32 Ру 40 | 32 | 4 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 5 | 5287 | 26435 | РФ
51 | 1.6 / 34 | Клапан запорный 15с22нж Ду 40 Ру 40 | 40 | 4 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 2 | 6812 | 13624 | РФ
52 | 1.6 / 35 | Клапан запорный 15с22нж Ду 50 Ру 40 | 50 | 4 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 4 | 7848 | 31392 | РФ
53 | 1.6 / 36 | Клапан запорный 15с22нж Ду 80 Ру 40 | 80 | 4 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 2 | 14612 | 29224 | РФ
54 | 1.6 / 37 | Клапан запорный 15с65нж Ду 100 Ру 16 с КОФ | 100 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 1 | 18844 | 18844 | РФ
55 | 1.6 / 38 | Клапан запорный 15с65нж Ду 25 Ру 16 с КОФ | 25 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 1 | 4328 | 4328 | РФ
56 | 1.6 / 39 | Клапан запорный 15с65нж Ду 40 Ру 16 с КОФ | 40 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 1 | 6514 | 6514 | РФ
57 | 1.6 / 40 | Клапан запорный 15с65нж Ду 50 Ру 16 с КОФ | 50 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; ручной (маховик) | 2 | 8131 | 16262 | РФ
58 | 1.6 / 92 | Газовый клапан Dungs LGV 507/5 230 V, 119271 | - | - | корпус: алюминий, сталь; | резьбовые фланцы Rp 3/4".; - | 2 | 45155 | 90310 | импорт (Германия) — замена: ЕАЭС-аналог…
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 286 |  | 3084430

## Клапаны обратные
Клапаны обратные (16ч42р 19с76нж 19нж76нж 16нж10нж) — 25 позиций 73 ед. ≈ 1 806 191 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | ООО «Ридан» | NVD-802R Ду125/150, NVD-812R Ду150 Ру40 (13 шт.) — оригинал; межфланцевые обратные 19ч21бр-аналог |  |  | +7 (495) 792-57-57; 8-800-700-88-85 | call@ridan.ru ridan.ru | Истра (МО) | не проверено
2 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренд «Гранлок») | Гранлок CV16 Ду150, двухстворчатые межфланцевые Ду100-200 (замена DENDOR 010C), 19ч21бр-аналоги |  |  | +7 (495) 937-89-68; Хабаровск +7 (4212) 72-97-83 | info@adl.ru adl.ru | Москва; Хабаровск, Владивосток | не проверено
3 | ООО «Победа-30» | 16нж10нж Ду32/50, 19нж76нж Ду100 — оригинал (позиции по ДН.ру брендированы Победа-30) |  |  | +7 (812) 458-55-97 | sales@pobeda30.ru pobeda30.ru | Санкт-Петербург | не проверено
4 | АО «Армагус» | Обратные клапаны/затворы стальные 19с76нж Ду50-100, 19с53нж Ду80/150 Ру40, 16ч42р |  |  | (49241) 2-32-41, 2-42-26 | sales@armagus.ru armagus.ru | Гусь-Хрустальный | не проверено
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.3 / 14 | Клапан обратный 19с53нж Ду 80 Ру 40 | 80 | 4 | Углеродистая сталь | Фланцевое; | 2 | 13636 | 27272 | РФ
2 | 1.3 / 15 | Клапан обратный 19с53нж Ду 150 Ру 40 | 150 | 4 | Углеродистая сталь | Фланцевое; | 2 | 34487 | 68974 | РФ
3 | 1.3 / 16 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | чугун СЧ18 | межфланцевое; автоматический | 4 | 3807 | 15228 | РФ (Мегастрой)
4 | 1.3 / 17 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | чугун СЧ18 | межфланцевое; автоматический | 6 | 1910 | 11460 | РФ (Мегастрой)
5 | 1.3 / 18 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | чугун СЧ18 | межфланцевое; автоматический | 7 | 2834 | 19838 | РФ (Мегастрой)
6 | 1.3 / 19 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | Чугун EN-GJS-400-15 | межфланцевое; - | 5 | 7236 | 36180 | РФ (АДЛ)
7 | 1.3 / 20 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 | 200 | 1.6 | Чугун EN-GJS-400-15 | межфланцевое; - | 5 | 21635 | 108175 | РФ (АДЛ)
8 | 1.3 / 21 | Клапан обратный фланцевый Ду 50 Ру 40 | 50 | 4 | Углеродистая сталь | Фланцевое; | 1 | 9200 | 9200 | РФ
9 | 1.3 / 22 | Обратный клапан «Гранлок» серии CV16 Ду 150 Ру 16 | 150 | 1.6 | чугун GG25 | межфланцевое; - | 4 | 12109 | 48436 | РФ (АДЛ)
10 | 1.3 / 23 | Клапан обратный 16нж10нж Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9… | фланцевое; Клапан 16нж10нж является авт… | 2 | 20024 | 40048 | РФ
11 | 1.3 / 24 | Клапан обратный 16нж10нж Ду 32 Ру16 | 32 | 1.6 | 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9… | фланцевое; Клапан 16нж10нж является авт… | 5 | 14738 | 73690 | РФ
12 | 1.3 / 25 | Клапан обратный 16ч42р Ду 100 Ру 2,5 | 100 | 0.25 | Чугун СЧ 15, СЧ20 | фланец-фланец; нет | 3 | 6199 | 18597 | РФ (Луидор)
13 | 1.3 / 26 | Клапан обратный 19нж76нж Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | 12Х18Н9ТЛ | фланец-фланец; ручное | 2 | 55083 | 110166 | РФ
14 | 1.3 / 27 | Клапан обратный 19с76нж Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | Сталь 25Л | фланец-фланец; нет | 1 | 13503 | 13503 | РФ
15 | 1.3 / 28 | Клапан обратный 19с76нж Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | сталь 25Л, 20, 20Х13 | Фланец-фланец; нет | 2 | 13411 | 26822 | РФ
16 | 1.3 / 29 | Клапан обратный 19с76нж Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | сталь 25Л, 20, 20Х13 | Фланец-фланец; нет | 2 | 9960 | 19920 | РФ
17 | 1.3 / 30 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 125 Ру 16 | 125 | 1.6 | серый чугун | межфланцевое; | 2 | 58156 | 116312 | импорт (КНР, бренд Ридан РФ) — замена: …
18 | 1.3 / 31 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 150 Ру 16 | 150 | 1.6 | серый чугун | межфланцевое; | 10 | 79500 | 795000 | импорт (КНР, бренд Ридан РФ) — замена: …
19 | 1.3 / 35 | Обратный клапан пружинный NVD-812R Ду 150 Ру 40 | 150 | 4 | Нержавеющая сталь | межфланцевое; | 1 | 195005 | 195005 | импорт (КНР, бренд Ридан РФ) — замена: …
20 | 1.6 / 4 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 100 Ру 16 | 100 | 1.6 | чугун | межфланцевый; - | 1 | 3807 | 3807 | РФ (Мегастрой)
21 | 1.6 / 5 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | чугун | межфланцевый; - | 1 | 1910 | 1910 | РФ (Мегастрой)
22 | 1.6 / 6 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | чугун | межфланцевый; - | 2 | 2834 | 5668 | РФ (Мегастрой)
23 | 1.6 / 7 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 100 Ру 16 межфланцевый | 100 | 1.6 | Чугун GGG40 | межфланцевый; - | 1 | 7236 | 7236 | РФ (АДЛ)
24 | 1.6 / 8 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 150 Ру 16 межфланцевый | 150 | 1.6 | Чугун GGG40 | межфланцевый; - | 1 | 12109 | 12109 | РФ (АДЛ)
25 | 1.6 / 9 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 межфланцевый | 200 | 1.6 | Чугун GGG40 | межфланцевый; - | 1 | 21635 | 21635 | РФ (АДЛ)
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 73 |  | 1806191

## Задвижки чугунные
Задвижки чугунные (30ч6бр 30ч906бр 30ч39р) — 10 позиций 96 ед. ≈ 1 773 712 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | ООО ПК «ТехГидроМаш» (продажи через DN.ru) | 30ч39р (собственное пр-во ТехГидроМаш); 30ч6бр Ду50-300 через DN.ru |  |  | +7 (495) 504-37-40; 8-800-777-95-16 (DN.ru) | info@dn.ru dn.ru (каталог ТехГидроМаш) | Москва | не проверено
2 | ООО «Семёновский литейно-механический завод» | Чугунные задвижки 30ч6бр, 30ч39р (МЗВ), 30ч906бр под электропривод (дилер Тулаэлектропривод) |  |  | уточнить на semlmz.ru | уточнить на semlmz.ru semlmz.ru | Семёнов (Нижегородская обл.) | не проверено
3 | ООО «БАЗ» (Бологовский арматурный завод) | 30ч6бр, 30ч39р, 30ч906бр |  |  | уточнить | уточнить уточнить | Бологое (Тверская обл.) | не проверено
4 | ООО «БК-Арматура» (дистрибьютор) | Вся группа 30ч6бр Ду50-300 (наши базовые цены) |  |  | 8 (495) 925-51-64 | info@bkarm.ru bkarm.ru | Москва | не проверено
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.3 / 93 | Задвижка 30ч6бр Ду 50 Ру 10 | 50 | 1 | серый чугун СЧ | фланец-фланец; Ручное | 8 | 3705 | 29640 | РФ
2 | 1.3 / 94 | Задвижка 30ч6бр Ду 80 Ру 10 | 80 | 1 | серый чугун СЧ | фланец-фланец; Ручное | 14 | 6387 | 89418 | РФ
3 | 1.3 / 95 | Задвижка 30ч6бр Ду 100 Ру 10 | 100 | 1 | серый чугун СЧ | фланец-фланец; Ручное | 19 | 8410 | 159790 | РФ
4 | 1.3 / 96 | Задвижка 30ч6бр Ду 150 Ру 10 | 150 | 1 | серый чугун СЧ | фланец-фланец; Ручное | 19 | 18572 | 352868 | РФ
5 | 1.3 / 97 | Задвижка 30ч6бр Ду 200 Ру 10 | 200 | 1 | серый чугун СЧ | фланец-фланец; Ручное | 13 | 39044 | 507572 | РФ
6 | 1.3 / 98 | Задвижка 30ч6бр Ду 250 Ру 10 | 250 | 1 | чугун | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12817; … | 4 | 57832 | 231328 | РФ
7 | 1.3 / 99 | Задвижка 30ч6бр Ду 300 Ру 10 | 300 | 1 | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | фланцевый; ручной (маховик) | 4 | 81340 | 325360 | РФ
8 | 1.6 / 47 | Задвижка 30ч6бр Ду 50 Ру 10 | 50 | 1 | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | фланцевый; ручной (маховик) | 9 | 3705 | 33345 | РФ
9 | 1.6 / 48 | Задвижка 30ч6бр Ду 80 Ру 10 | 80 | 1 | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | фланцевый; ручной (маховик) | 3 | 6387 | 19161 | РФ
10 | 1.6 / 49 | Задвижка 30ч6бр Ду 100 Ру 10 | 100 | 1 | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | фланцевый; ручной (маховик) | 3 | 8410 | 25230 | РФ
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 96 |  | 1773712

## Клапаны предохранительные
Клапаны предохранительные (17лс17нж 17с28нж ПСК СППК) — 9 позиций 16 ед. ≈ 1 134 550 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренд «Прегран») | Прегран КПП Ду25/40-50 Ру16 вместо ARI-SAFE 12.903 (6 шт.), 17с28нж-аналоги |  |  | +7 (495) 937-89-68 | pregran@adl.ru; info@adl.ru adl.ru | Москва | не проверено
2 | ООО «ПИК-Алгрупп» | 17с28нж (СППК) Ду50, 17с6нж Ду50/80, 17с11нж Ду25 |  |  | +7 (991) 210-60-21 | reklama@pik-algrupp.ru (общий) pik-algrupp.ru | Старый Оскол (Белгородская обл.) | не проверено
3 | АО «Благовещенский арматурный завод» (БАЗ) | СППК 17с28нж, 17лс17нж Ду200-300 (полноподъёмный) |  |  | +7 (34766) 2-99-10 | baz@bazrb.ru bazrb.ru | Благовещенск (Башкортостан) | не проверено
4 | ООО «Газовик» (Саратов) | ПСК-50С/125 (газовый сбросной) |  |  | уточнить | уточнить уточнить (gazovik) | Саратов | не проверено
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.1 / 1 | Клапан предохранительный 17лс17нж Ду 200-300 Ру 16-6 полноподъемный пружинный фланцевый | 200 | 1.6 | Корпус — сталь 20ГЛ ГОСТ 977-… | фланец-фланец ; автоматическое/ручное | 1 | 477825.81 | 477825.81 | РФ (Авангард/Арма-Пром)
2 | 1.3 / 36 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 32/50 Ру 16 | 32/50 | 1.6 | серый чугун | фланцевое; | 2 | 75770 | 151540 | РФ (АДЛ) — ARI (Германия) импорт, замен…
3 | 1.3 / 37 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 | 25/40 | 1.6 | серый чугун | фланцевое; | 2 | 66000 | 132000 | РФ (АДЛ) — проверить реестр
4 | 1.3 / 38 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 | 25/40 | 1.6 | серый чугун | фланцевое; | 2 | 66000 | 132000 | РФ (АДЛ) — проверить реестр
5 | 1.6 / 10 | Клапан предохранительный сбросный ПСК 50C/125 Ду 50 | 50 | - | алюминий | муфтовый; - | 1 | 9000 | 9000 | РФ
6 | 1.6 / 11 | Клапан предохранительный 17с11нж Ду 25 Ру 16 | 25 | 1.6 | Углеродистая сталь | Штуцерно-торцевое; - | 2 | 18000 | 36000 | РФ
7 | 1.6 / 12 | Клапан предохранительный 17с28нж Ду 50 Ру16 (Рн 10-16) | 50 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; - | 3 | 22754.83 | 68264.49 | РФ (ВБТА)
8 | 1.6 / 13 | Клапан предохранительный 17с6нж Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; | 2 | 36900.12 | 73800.24 | РФ (ВБТА)
9 | 1.6 / 14 | Клапан предохранительный 17с6нж Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевый; | 1 | 54119.81 | 54119.81 | РФ (ВБТА)
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 16 |  | 1134550.35

## Краны латунные
Краны шаровые латунные (11б27п1 11б27п LD Pride) — 22 позиций 705 ед. ≈ 612 638 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | ООО «ТД «ЛД» (LD Pride) | 11б27п1 Ду15-50 — вся группа (22 поз., ~800 шт.) |  |  | +7 (351) 730-47-47 | office@chsgs.ru chsgs.ru | Челябинск | не проверено
2 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренд «Бивал») | Латунные шаровые краны Бивал Ду15-50 Ру16-40 (аналог 11б27п1) |  |  | +7 (495) 937-89-68 | beeval@adl.ru adl.ru | Москва; ДФО | не проверено
3 | ЛЗТА «Маршал» / ООО «Арматура М» | Уточнить наличие латунных кранов в линейке |  |  | +7 (495) 223-74-04 | info@lztamarshal.ru lztamarshal.ru | Москва / Дзержинский | да
4 | УП «Цветлит» | 11б27п1 латунные |  |  | через дилеров | через дилеров через дилеров | Гродно (Беларусь) | Беларусь
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.1 / 14 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | 15 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 35 | 298 | 10430 | РФ (LD, Челябинск)
2 | 1.1 / 15 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | 20 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 35 | 429 | 15015 | РФ (LD, Челябинск)
3 | 1.1 / 16 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | 25 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 20 | 808 | 16160 | РФ (LD, Челябинск)
4 | 1.1 / 17 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | 32 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 25 | 1459 | 36475 | РФ (LD, Челябинск)
5 | 1.1 / 18 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 40 Ру 16 | 40 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 8 | 2343 | 18744 | РФ (LD, Челябинск)
6 | 1.1 / 19 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 8 | 3166 | 25328 | РФ (LD, Челябинск)
7 | 1.3 / 101 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | 15 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 110 | 298 | 32780 | РФ (LD, Челябинск)
8 | 1.3 / 102 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | 20 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 57 | 429 | 24453 | РФ (LD, Челябинск)
9 | 1.3 / 103 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | 25 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 29 | 808 | 23432 | РФ (LD, Челябинск)
10 | 1.3 / 104 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | 32 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 47 | 1459 | 68573 | РФ (LD, Челябинск)
11 | 1.3 / 105 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 24 | 3166 | 75984 | РФ (LD, Челябинск)
12 | 1.5 / 4 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | 15 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 28 | 298 | 8344 | РФ (LD, Челябинск)
13 | 1.5 / 5 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | 20 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | муфтовый; ручной (рукоятка) | 16 | 429 | 6864 | РФ (LD, Челябинск)
14 | 1.5 / 6 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | 25 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 16 | 808 | 12928 | РФ (LD, Челябинск)
15 | 1.5 / 7 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | 32 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 6 | 1459 | 8754 | РФ (LD, Челябинск)
16 | 1.5 / 8 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | латунь HPb58-2A | Муфта-муфта ВР-ВР; Ручное | 6 | 3166 | 18996 | РФ (LD, Челябинск)
17 | 1.6 / 51 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | 15 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | муфтовый; ручной (рукоятка) | 47 | 298 | 14006 | РФ (LD, Челябинск)
18 | 1.6 / 52 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | 20 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | муфтовый; ручной (рукоятка) | 63 | 429 | 27027 | РФ (LD, Челябинск)
19 | 1.6 / 53 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | 25 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | муфтовый; ручной (рукоятка) | 40 | 808 | 32320 | РФ (LD, Челябинск)
20 | 1.6 / 54 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | 32 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | муфтовый; ручной (рукоятка) | 77 | 1459 | 112343 | РФ (LD, Челябинск)
21 | 1.6 / 55 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 40 Ру 16 | 40 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | муфтовый; ручной (рукоятка) | 2 | 2343 | 4686 | РФ (LD, Челябинск)
22 | 1.6 / 56 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | муфтовый; ручной (рукоятка) | 6 | 3166 | 18996 | РФ (LD, Челябинск)
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 705 |  | 612638

## Рыбозащита и прочее
Запчасти уплотнения рыбозащита прочее — 1 позиций 1 ед. ≈ 450 000 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | ООО «Регул» | Рыбозащитное устройство РЗУ/РОП самоомывающееся (по СП 101.13330.2023) — изготовление по ТЗ, уточнить исполнение с пото… |  |  | +7 (499) 653-65-06 | info@regul21.ru regul21.ru | Чебоксары (юр. адрес Москва) | не проверено
2 | ООО «Осанна» | Разработка и изготовление РЗУ/РЗС для водозаборов (разработчики СП 101.13330) |  |  | (8453) 75-48-28, 75-48-82 | osannass@mail.ru; osannas@rambler.ru osannas.ru | Энгельс (Саратовская обл.) | не проверено
3 | ФГБУ «Главрыбвод» (консультация) | Согласование РЗУ, рекомендация изготовителей |  |  | уточнить | уточнить fish.gov.ru / glavrybvod.ru | Москва / Камчатский филиал | —
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.4 / 1 | Рыбозащитное устройство с потокообразователем |  |  | Сталь 20 | ; | 1 | 450000 | 450000 | РФ
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 |  | 450000

## Электроприводы
Электроприводы и редукторы (ГЗ Тулаэлектропривод Н-В ЭП) — 3 позиций 4 ед. ≈ 372 000 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | АО «Тулаэлектропривод» | Н-В-02 У2 (2 шт.) — оригинал; приводы для задвижек 30с941нж/30с964нж |  |  | +7 (4872) 72-47-16 (отдел реализации) | td@tulaprivod.ru; market@tulaprivod.ru tulaprivod.ru | Тула (пр-во пос. Плеханово) | не проверено
2 | ООО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | МЭП/МЭПК прямоходные — замена Regada ST0 490.0 (Словакия, импорт) |  |  | (8352) 305-148, 305-221 | sales@zeim.ru zeim.ru | Чебоксары | не проверено
3 | АО «Армагус» (электроприводы ГЗ) | Электроприводы ГЗ для запорной арматуры |  |  | (49241) 2-32-41 | sales@armagus.ru armagus.ru | Гусь-Хрустальный | не проверено
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.1 / 24 | Электропривод общепромышленный Н-В-02 У2 | Под задвижку 30с964нж Ду 300 | - | - | -; Электропривод Н-В-02 У2 | 2 | 130000 | 260000 | РФ
2 | 1.3 / 163 | Электропривод прямоходный Regada SТ0 490.0-00TQV/00 |  |  |  | ; | 1 | 90000 | 90000 | импорт (Словакия) — замена: МЭП АБС ЗЭи…
3 | 1.6 / 93 | Электропривод Esbe 95 - 12051900 | - | - | - | -; - | 1 | 22000 | 22000 | импорт (Швеция) — замена: рос. поворотн…
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4 |  | 372000

## Краны нержавеющие
Краны шаровые нержавеющие (10нж45фт КШХ нерж.) — 6 позиций 31 ед. ≈ 261 740 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | ООО «ТД «ЛД» | 10нж45фт 2ЦФ Ду20-32, муфтовые нерж. Ду15 Ру63 (нерж. серия КШ.Ц.Ф) |  |  | +7 (351) 730-47-47 | office@chsgs.ru chsgs.ru | Челябинск | не проверено
2 | ООО «Победа-30» | Нерж. шаровые краны; запросить КШХ химические Ду50/80 |  |  | +7 (812) 458-55-97 | sales@pobeda30.ru pobeda30.ru | Санкт-Петербург | не проверено
3 | АРМАТЭК (дистрибьютор) | КШХ футерованные Ду50/80, нерж. краны — подбор рос. производителя |  |  | +7 (812) 611-03-77; 8-800-775-74-84 | zakaz@armatek.ru armatek.ru | Санкт-Петербург | не проверено
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.3 / 135 | Кран шаровой нержавеющий G1/2" муфтовый, полнопроходной, Ду 15 Ру 63 | 15 | 6.3 | Нержавеющая сталь AISI/SS 316… | резьбовое; рычаг | 19 | 824 | 15656 | импорт (КНР) — замена: нерж. кран рос. …
2 | 1.3 / 146 | Кран шаровый химический КШХ Ду 50 Ру 16 | 50 | 1.6 | углеродистая сталь | фланцевое; ручное | 2 | 19646 | 39292 | импорт? (Zenova — пр-во КНР, бренд РФ) …
3 | 1.3 / 147 | Кран шаровый химический КШХ Ду 80 Ру 16 | 80 | 1.6 | сталь 25Л | фланцевое; рычаг | 4 | 32448 | 129792 | импорт? (Zenova — пр-во КНР) — замена: …
4 | 1.8 / 2 | Кран шаровой 10нж45фт 2ЦФ Ду 20 Ру 16 | 20 | 1.6 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | фланец-фланец; Ручное | 2 | 11000 | 22000 | РФ (LD) — 10нж45фт укр. пр-ва не допуск…
5 | 1.8 / 3 | Кран шаровой 10нж45фт 2ЦФ Ду 25 Ру 16 | 25 | 1.6 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | фланец-фланец; Ручное | 2 | 12500 | 25000 | РФ (LD) — 10нж45фт укр. пр-ва не допуск…
6 | 1.8 / 4 | Кран шаровой 10нж45фт 2ЦФ Ду 32 Ру 16 | 32 | 1.6 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | фланец-фланец; Ручное | 2 | 15000 | 30000 | РФ (LD) — 10нж45фт укр. пр-ва не допуск…
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 31 |  | 261740

## Краны манометровые
Краны трёхходовые/манометровые (11б18бк 11б27п 3-ход.) — 4 позиций 172 ед. ≈ 41 796 ₽ по проверенным ценам 2026
ЗАВОДЫ / ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ ЗАПРОСА КП
№ | Поставщик | Что закрывает |  |  | Телефон | E-mail / сайт | Город | Реестр МПТ | Результат звонка / цена КП / срок
1 | ЗАО «РОСМА» | Краны трёхходовые для манометров 11б18бк Ду15 Ру16 (170 шт.) + манометры |  |  | +7 (812) 325-90-51; +7 (495) 666-33-01 | info@rosma.spb.ru (уточнить) rosma.spb.ru | Санкт-Петербург | не проверено
2 | АРМАТЭК (дистрибьютор) | 11б18бк, 11б27п 3-ход. |  |  | +7 (812) 611-03-77 | zakaz@armatek.ru armatek.ru | Санкт-Петербург | не проверено
3 | УП «Цветлит» | 11б18бк |  |  | через дилеров | через дилеров через дилеров | Гродно (Беларусь) | Беларусь
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАПРОСА
№ | Таблица ТТ / № | Позиция | DN | PN, МПа | Материал корпуса | Присоединение / привод | Кол-во | Проверенная цена, ₽/ед. | Сумма, ₽ | Нацрежим / замечание
1 | 1.3 / 39 | Кран для манометра трехходовой Ду 15 Ру 16 | 15 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | внутренняя резьба; флажок/рычаг | 34 | 243 | 8262 | РФ
2 | 1.3 / 100 | Кран 11б27п(м) Ду 15 Ру 16 3-х ходовой для манометров | 15 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | внутренняя резьба; флажок/рычаг | 4 | 243 | 972 | РФ
3 | 1.6 / 16 | Кран для манометра трехходовой Ду 15 Ру 16 | 15 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | муфтовый; ручной (рукоятка) | 2 | 243 | 486 | РФ
4 | 1.6 / 50 | Кран шаровой 11б27п(м) Ду 015 Ру16 3-х ходовой для манометров | 15 | 1.6 | латунь ЛЦ40Сд | муфтовый; ручной (рукоятка) | 132 | 243 | 32076 | РФ
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 172 |  | 41796