## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО ПИК «АЛГРУПП»
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.3/93 | Задвижка 30ч6бр Ду 50 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002 | 50 | полнопроходной | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель — Ст 45 ГОСТ 1412 | длина — 180мм |  | 8 | шт | Задвижка чугунная параллельная литая PN 0,6-1,6 МПа DN 50-400 мм | ООО ПИК «АЛГРУПП» | Россия | 10716626 | 16.10.2030
2 | 1.3/94 | Задвижка 30ч6бр Ду 80 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 80 | полнопроходной | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель — Ст 45 ГОСТ 1412 | Длина 210 |  | 14 | шт | Задвижка чугунная параллельная литая PN 0,6-1,6 МПа DN 50-400 мм | ООО ПИК «АЛГРУПП» | Россия | 10716626 | 16.10.2030
3 | 1.3/95 | Задвижка 30ч6бр Ду 100 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 100 | полнопроходной | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель — Ст 45 ГОСТ 1412 | Длина — 230мм |  | 19 | шт | Задвижка чугунная параллельная литая PN 0,6-1,6 МПа DN 50-400 мм | ООО ПИК «АЛГРУПП» | Россия | 10716626 | 16.10.2030
4 | 1.3/96 | Задвижка 30ч6бр Ду 150 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 150 | стандарт | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Основные материалы 30ч6бр: деталей корпуса серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; поверхности уплотнительных элементов - латунь ЛС-59 ГОСТ 15527; уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ). уплотнение между корпусом и крышкой – паронит. | строительная длина 280 мм, |  | 19 | шт | Задвижка чугунная параллельная литая PN 0,6-1,6 МПа DN 50-400 мм | ООО ПИК «АЛГРУПП» | Россия | 10716626 | 16.10.2030
5 | 1.3/97 | Задвижка 30ч6бр Ду 200 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002, Гермитичность ГОСТ 9544-2015 | 200 | полнопроходной | 1 | до +225°С | Вода,пар | серый чугун СЧ | У2, УХЛ4 | фланец-фланец | Ручное | маховик | любое | Материал крышки ,диски,маховик,клин-серый чугун,Шпиндель - Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412 | строительная длина 330 мм, |  | 13 | шт | Задвижка чугунная параллельная литая PN 0,6-1,6 МПа DN 50-400 мм | ООО ПИК «АЛГРУПП» | Россия | 10716626 | 16.10.2030
6 | 1.3/98 | Задвижка 30ч6бр Ду 250 Ру 10 | ГОСТ 5762-2002 | 250 | полнопроходной | 1 | до +225 °С | вода,пар | чугун | У2 | Присоединение фланцевое по ГОСТ 12817 | ручной | маховик | любое | Материал:- корпусных деталей – серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; - уплотнительных поверхностей – Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004. Уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ). |  |  | 4 | шт | Задвижка чугунная параллельная литая PN 0,6-1,6 МПа DN 50-400 мм | ООО ПИК «АЛГРУПП» | Россия | 10716626 | 16.10.2030
7 | 1.3/99 | Задвижка 30ч6бр Ду 300 Ру 10 | ТУ УЗ 22-03326877-021-96 | 300 | стандарт | 1 | до +225 | вода, пар | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | У | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Шпиндель — сталь 45; Кольцо уплотнительное, втулка резьбовая — латунь ЛЦ38МцС2; Прокладка под крышку — паронит ПОН; Набивка уплотнительная — АП-31; | - |  | 4 | шт | Задвижка чугунная параллельная литая PN 0,6-1,6 МПа DN 50-400 мм | ООО ПИК «АЛГРУПП» | Россия | 10716626 | 16.10.2030
8 | 1.6/47 | Задвижка 30ч6бр Ду 50 Ру 10 | ТУ УЗ 22-03326877-021-96 | 50 | стандарт | 1 | до +225 | вода, пар | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | У | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Шпиндель — сталь 20Х13; Кольцо уплотнительное, втулка резьбовая — латунь ЛЦ38МцС2; Прокладка под крышку — паронит ПОН; Набивка уплотнительная — АП-31; | - | - | 9 | шт | Задвижка чугунная параллельная литая PN 0,6-1,6 МПа DN 50-400 мм | ООО ПИК «АЛГРУПП» | Россия | 10716626 | 16.10.2030
9 | 1.6/48 | Задвижка 30ч6бр Ду 80 Ру 10 | ТУ УЗ 22-03326877-021-96 | 80 | стандарт | 1 | до +225 | вода, пар | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | У | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Шпиндель — сталь 20Х13; Кольцо уплотнительное, втулка резьбовая — латунь ЛЦ38МцС2; Прокладка под крышку — паронит ПОН; Набивка уплотнительная — АП-31; | - | - | 3 | шт | Задвижка чугунная параллельная литая PN 0,6-1,6 МПа DN 50-400 мм | ООО ПИК «АЛГРУПП» | Россия | 10716626 | 16.10.2030
10 | 1.6/49 | Задвижка 30ч6бр Ду 100 Ру 10 | ТУ УЗ 22-03326877-021-96 | 100 | стандарт | 1 | до +225 | вода, пар | серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) | У | фланцевый | ручной (маховик) | - | любое, кроме маховиком вниз | Шпиндель — сталь 20Х13; Кольцо уплотнительное, втулка резьбовая — латунь ЛЦ38МцС2; Прокладка под крышку — паронит ПОН; Набивка уплотнительная — АП-31; | - | - | 3 | шт | Задвижка чугунная параллельная литая PN 0,6-1,6 МПа DN 50-400 мм | ООО ПИК «АЛГРУПП» | Россия | 10716626 | 16.10.2030