## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Нижегородский завод «Старт»
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.3/45 | Клапан запорный 14нж17п Ду 15 Ру 10 цапковый | ТУ 3700-003-92853012-2012 | 15 | - | 1 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, инертный газ, агрессивная среда. | Сталь марки 12Х18Н9Т | - | Цапка | Ручной | Рукоятка | любое | Материал изделия (уплотнение в затворе): фторопласт Ф-4; | - | - | 2 | шт | 14нж17п Ду15 PN10/25 (сильфонный) | ООО «Нижегородский завод «Старт» | [11 empty] | Запросить цапковое исполнение, марку стали 12Х18Н9Т, уплотнение Ф-4.
2 | 1.3/46 | Клапан запорный 14нж17п Ду 25 Ру 10 цапковый | ТУ 3700-003-92853012-2012 | 25 | - | 1 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, инертный газ, агрессивная среда. | Сталь марки 12Х18Н9Т | - | Цапка | Ручной | Рукоятка | любое | Материал изделия (уплотнение в затворе): фторопласт Ф-4; | - | - | 2 | шт | 14нж17п Ду25 PN10/25 (сильфонный) | ООО «Нижегородский завод «Старт» | [11 empty] | Запросить цапковое исполнение, марку стали 12Х18Н9Т, уплотнение Ф-4.
3 | 1.3/47 | Клапан запорный 14нж17п Ду 32 Ру 10 цапковый | ТУ 3700-003-92853012-2012 | 32 | - | 1 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, инертный газ, агрессивная среда. | Сталь марки 12Х18Н9Т | - | Цапка | Ручной | Рукоятка | любое | Материал изделия (уплотнение в затворе): фторопласт Ф-4; | - | - | 1 | шт | 14нж17п Ду32 PN10/25 (сильфонный) | ООО «Нижегородский завод «Старт» | [11 empty] | Запросить цапковое исполнение, марку стали 12Х18Н9Т, уплотнение Ф-4.