## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Торговый Дом АДЛ»
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.3/16 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 100 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 100 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 80мм |  | 4 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | Россия | 10618658 | 17.03.2028
2 | 1.3/17 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 50 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 50 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 60мм |  | 6 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | Россия | 10618655 | 17.03.2028
3 | 1.3/18 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 80 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 80 | полнопроходной | 1.6 | До +225°С | вода | чугун СЧ18 | У1 | межфланцевое | автоматический | компенсация гидроударов | любое | Корпус: Сч18 Захлопка: Сч18 Ось: Сталь 20х13 Уплотнение: Латунь ЛЦ40С | строительная длинна 70мм |  | 7 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | Россия | 10618657 | 17.03.2028
4 | 1.3/22 | Обратный клапан «Гранлок» серии CV16 Ду 150 Ру 16 | ТУ 3700-005-81673229-2009 | 150 | стандартное | 1.6 | До +110°С | вода | чугун GG25 | У3 | межфланцевое | - | - | любое | клапан двухстворчатый |  |  | 4 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | Россия | 10618660 | 17.03.2028
5 | 1.3/30 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 125 Ру 16 | ТУ 28.14.11-014-72323163-2022 | 125 |  | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | межфланцевое |  |  | любое | Номинальный диаметр (DN), мм 125 Уплотнение EPDM Масса, кг, не более 10 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое C, мм 218 Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 A, мм 106 | Строительный размер 90 мм | каталожный номер 065B7526 | 2 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | Россия | 10618659 | 17.03.2028
6 | 1.3/31 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 150 Ру 16 | ТУ 28.14.11-014-72323163-2022 | 150 |  | 1.6 | от -15 до +100 | Вода, гликолевые растворы до 50% | серый чугун |  | межфланцевое |  |  | любое | Номинальный диаметр (DN), мм 150 Уплотнение EPDM Масса, кг, не более 10 Рабочая среда Вода, гликолевые растворы до 50%Вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.(жидкости группы 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013). Тип присоединения к трубопроводу Межфланцевое C, мм 218 Номинальное давление (PN),бар 16 Температура окружающей среды, °С от -20 до +70 A, мм 106 | Строительный размер 106мм | каталожный № 082X8527R | 10 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | Россия | 10618660 | 17.03.2028
7 | 1.3/36 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 32/50 Ру 16 |  | 32/50 | 32/50 | 1.6 |  | вода | серый чугун |  | фланцевое |  |  |  |  | Габариты: L-110 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-115 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца) | Рабочий диапазон пружины:3,7-5,0 кгс/см2. | 2 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | Россия | 10535129 | 18.04.2027
8 | 1.3/37 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 |  | 25/40 | 25/40 | 1.6 |  | вода | серый чугун |  | фланцевое |  |  |  |  | L-100 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-105 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца) | Рабочий диапазон пружины:2,75-3,6 кгс/см2 | 2 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | Россия | 10535148 | 18.04.2027
9 | 1.3/38 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 |  | 25/40 | 25/40 | 1.6 |  | вода | серый чугун |  | фланцевое |  |  |  |  | Габариты: L-100 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-105 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца) | Рабочий диапазон пружины:2,05-2,7 кгс/см2. | 2 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | Россия | 10535148 | 18.04.2027
10 | 1.3/154 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 100, Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 100 | стандарт | 1.6 | -20…+110 | вода | Серый чугун EN-GJL-250 | Класс герметичности: А | межфланцевый | Ручной | Ручка с фиксацией произвольного положения | - | Корпус: Серый чугун GG25 Седло: EPDM Диск: Нержавеющая сталь CF8M | - | - | 4 | шт | ГРАНВЭЛ ЗПВС FL(w)-3-100-MR-E Ду100 — Россия, ЗПВС в реестре МПТ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) | Россия | 10357202 | 15.03.2031
11 | 1.3/155 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 100 Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 100 | стандарт | 1.6 | до +115°C (кратковременно до +130°C) | вода (в том числе питьевая), растворы гликоля до 45%, горячий воздух, прочие нейтральные среды | Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40 |  | межфланцевое | ручной (рукоятка) |  |  | Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M |  | Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M40469 | 16 | шт | ГРАНВЭЛ ЗПТЛ FLN(w)-5-100-MR-HT Ду100 — Россия, ЗПВС в реестре МПТ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) | Россия | 10357202 | 15.03.2031
12 | 1.3/156 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 150 Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 150 | стандарт | 1.6 | до +115°C (кратковременно до +130°C) | вода (в том числе питьевая), растворы гликоля до 45%, горячий воздух, прочие нейтральные среды | Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40 |  | межфланцевое | ручной (рукоятка) |  |  | Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M |  | Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M40469 | 20 | шт | ГРАНВЭЛ ЗПТЛ FLN(w)-5-150-MR-HT Ду150 — Россия, ЗПВС в реестре МПТ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) | Россия | 10837159 | 13.07.2029
13 | 1.3/157 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 200 Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 200 | стандарт | 1.6 | до +115°C (кратковременно до +130°C) | вода (в том числе питьевая), растворы гликоля до 45%, горячий воздух, прочие нейтральные среды | Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40 |  | межфланцевое | ручной (рукоятка) |  |  | Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M |  | Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M40469 | 16 | шт | ГРАНВЭЛ ЗПТЛ FLN(w)-5-200-MR-HT Ду200 — Россия, ЗПВС в реестре МПТ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) | Россия | 10837159 | 13.07.2029
14 | 1.3/158 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 80 Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 80 | стандарт | 1.6 | до +115°C (кратковременно до +130°C) | вода (в том числе питьевая), растворы гликоля до 45%, горячий воздух, прочие нейтральные среды | Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40 |  | межфланцевое | ручной (рукоятка) |  |  | Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M |  | Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M38936 | 9 | шт | ГРАНВЭЛ ЗПТЛ FLN(w)-5-080-MR-HT Ду80 — Россия, ЗПВС в реестре МПТ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) | Россия | 10357205 | 15.03.2031
15 | 1.3/159 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 150 Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 150 | стандарт | 1.6 | -20…+110 | вода | Серый чугун EN-GJL-250 | Класс герметичности: А | межфланцевый | Ручной | Ручка с фиксацией произвольного положения | - | Корпус: Серый чугун GG25 Седло: EPDM Диск: Нержавеющая сталь CF8M | - | - | 25 | шт | ГРАНВЭЛ ЗПВС FL(w)-3-150-MR-E Ду150 — Россия, ЗПВС в реестре МПТ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) | Россия | 10837159 | 13.07.2029
16 | 1.3/160 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 200 Ру 16 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 200 | стандарт | 1.6 | -20…+110 | вода | Серый чугун EN-GJL-250 | Класс герметичности: А | межфланцевый | Ручной | Ручка с фиксацией произвольного положения | - | Корпус: Серый чугун GG25 Седло: EPDM Диск: Нержавеющая сталь CF8M | - | - | 6 | шт | ГРАНВЭЛ ЗПВС FL(w)-3-200-MR-E Ду200 — Россия, ЗПВС в реестре МПТ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) | Россия | 10837159 | 13.07.2029
17 | 1.3/161 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 80 | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 80 | стандарт | 1.6 | -20…+110 | вода | Серый чугун EN-GJL-250 | Класс герметичности: А | межфланцевый | Ручной | Ручка с фиксацией произвольного положения | - | Корпус: Серый чугун GG25 Седло: EPDM Диск: Нержавеющая сталь CF8M | - | - | 2 | шт | ГРАНВЭЛ ЗПВС FL(w)-3-080-MR-E Ду80 — Россия, ЗПВС в реестре МПТ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) | Россия | 10357205 | 15.03.2031
18 | 1.3/162 | Затвор поворотный дисковый Ду 65 Ру 16 ГРАНВЭЛ тип ЗПВС | ТУ 3700-001-81673229-2007 | 65 | стандарт | 1.6 | -20…+112 | Вода | чугун | У1 | межфланцовое | Ручное | Рукоятка | любое | Затвор диска поворотный ЗПВС-FL(w)-3150-MR-E, ДУ-65, РУ-16, межфланцовый, рукоятка, корпус-GG25, диск-GGG40, седло -EPDM, Т раб=-15…+110С | - |  | 2 | шт | ГРАНВЭЛ ЗПВС FL(w)-3-065-MR-E Ду65 — Россия, ЗПВС в реестре МПТ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) | Россия | 10357198 | 15.03.2031
19 | 1.6/4 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 100 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 100 | стандарт | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | - | - | 1 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | Россия | 10618658 | 17.03.2028
20 | 1.6/5 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 50 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 50 | стандарт | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | - | - | 1 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | Россия | 10618655 | 17.03.2028
21 | 1.6/6 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 80 Ру 16 | ТУ 372240-001-48140495-05 | 80 | стандарт | 1.6 | до +225 | жидкости, пар и газы | чугун | У | межфланцевый | - | - | любое | материал уплотнения - латунь ЛЦ40С | - | - | 2 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | Россия | 10618657 | 17.03.2028
22 | 1.6/11 | Клапан предохранительный 17с11нж Ду 25 Ру 16 | ТУ 3742-005-22294686-2009 | 25 | стандарт | 1.6 | От -40 до +225 | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Углеродистая сталь | У | Штуцерно-торцевое | - | - | - | Наименование Клапан предохранительный Условный диаметр входа, мм 25 Тип присоединения входа Наружная резьба Возможность регулировки давления срабатывания Да Диапазон регулировки (нижний), атм. (кг/см.кв., Bar) 8,0 Диапазон регулировки (верхний), атм. (кг/см.кв., Bar) 16,0 Наличие подрыва ?Нет Материал Сталь Модель 17с11нж Страна происхождения Россия Условный диметр выхода, мм 25 Тип присоединения выхода Наружная резьба Максимальное давление, атм. (кг/см.кв., Bar) 16 Рабочая температура, °С от -40 до +225 Подъемность клапана Малоподъемный Рабочая среда Аммиак, хладон и газообразные или жидкие среды Покрытие Лакокрасочное Особенность конструкции Присоединение - Штуцерно-торцевое по ГОСТ 5890. Пружина №3 Регламентирующий документ ОСТ 26-07-1023-80 Назначение использования Предназначенная для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка рабочей среды |  |  | 2 | шт
23 | 1.6/89 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 100, Ру 16 | - | 100 | стандарт | 1.6 | до + 110 °С | теплоснабжение, горячий воздух (до 12 бар), питьевая горячая вода. | серый чугун GG25 | У | межфланцевый | - | - | любое | Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M40469 |  |  | 2 | шт | ГРАНВЭЛ ЗПТЛ FLN(w)-5-100-MR-HT Ду100 — Россия, ЗПВС в реестре МПТ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) | Россия | 10357202 | 15.03.2031
24 | 1.6/90 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 80 Ру 16 | - | 80 | стандарт | 1.6 | до + 110 °С | теплоснабжение, горячий воздух (до 12 бар), питьевая горячая вода. | серый чугун GG25 | У | межфланцевый | - | - | любое | Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M389 |  |  | 1 | шт | ГРАНВЭЛ ЗПТЛ FLN(w)-5-080-MR-HT Ду80 — Россия, ЗПВС в реестре МПТ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) | Россия | 10357205 | 15.03.2031
25 | 1.6/91 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 80 Ру 16 | ГОСТ Р 52720-2007 | 80 | стандарт | 1.6 | от -20 до +110 | вода, воздух | серый чугун GG25 | У | межфланцевый | ручной (рукоятка) | - | любое | Материал диска: высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием; Уплотнение : резина EPDM | - | - | 1 | шт | ГРАНВЭЛ ЗПВС FL(w)-3-080-MR-E Ду80 — Россия, ЗПВС в реестре МПТ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) | Россия | 10357205 | 15.03.2031
ИТОГО