## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Бологовский арматурный завод» (ТМ «БАЗ», латунная арматура)
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.3/48 | Клапан запорный 15б1п Ду 15 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 15 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G1/2-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-55мм, высота-63мм |  | 45 | шт |  | ООО «Бологовский арматурный завод» | Россия | 10895023 | 24.08.2031
2 | 1.3/49 | Клапан запорный 15б1п Ду 20 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 20 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G3/4-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-65мм, высота-63мм |  | 15 | шт |  | ООО «Бологовский арматурный завод» | Россия | 10895023 | 24.08.2031
3 | 1.3/50 | Клапан запорный 15б1п Ду 25 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 25 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G1-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-80мм, высота-80мм |  | 10 | шт |  | ООО «Бологовский арматурный завод» | Россия | 10895023 | 24.08.2031
4 | 1.3/51 | Клапан запорный 15б1п Ду 32 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 32 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G1 1/4-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-95мм, высота-84мм |  | 10 | шт |  | ООО «Бологовский арматурный завод» | Россия | 10895022 | 24.08.2031
5 | 1.3/52 | Клапан запорный 15б1п Ду 40 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 40 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G1 1/2-В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-110мм, высота-115мм |  | 5 | шт |  | ООО «Бологовский арматурный завод» | Россия | 10895022 | 24.08.2031
6 | 1.3/53 | Клапан запорный 15б1п Ду 50 Ру16 | ТУ 3712-001-04606952-2011 | 50 |  | 1.6 | до +200°С | Жидкость, пар, воздух, . | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 | внутренняя резьба G2 -В | Ручной | маховик | любое | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 | Длина-132мм, высота-115мм |  | 7 | шт |  | ООО «Бологовский арматурный завод» | Россия | 10895022 | 24.08.2031
7 | 1.6/17 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 15 Ру 16 | ТУ 3712-001-04606952-2004 | 15 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4. температура окружающей среды от +1 до +40 | муфтовый | ручной (маховик) | - | любое | Уплотнение: фторопласт | - | - | 8 | шт |  | ООО «Бологовский арматурный завод» | Россия | 10895023 | 24.08.2031
8 | 1.6/18 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 20 Ру 16 | ТУ 3712-001-04606952-2004 | 20 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4. температура окружающей среды от +1 до +40 | муфтовый | ручной (маховик) | - | любое | Уплотнение: фторопласт | - | - | 14 | шт |  | ООО «Бологовский арматурный завод» | Россия | 10895023 | 24.08.2031
9 | 1.6/19 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 25 Ру 16 | ТУ 3712-001-04606952-2004 | 25 | стандарт | 1.6 | до +200 | вода, пар | латунь ЛЦ40Сд | УХЛ4. температура окружающей среды от +1 до +40 | муфтовый | ручной (маховик) | - | любое | Уплотнение: фторопласт | - | - | 12 | шт |  | ООО «Бологовский арматурный завод» | Россия | 10895023 | 24.08.2031
ИТОГО