## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR)
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.3/19 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 100 Ру 16 | ТУ 3732-023-62977923-2015 | 100 | стандартное | 1.6 | До +130°С | вода | Чугун EN-GJS-400-15 | У3 | межфланцевое | - | - | любое | Корпус-ковкий чугун EN-GJS-400-15 с термообработанным эпоксидным покрытием; Диск-ковкий чугун EN-GJS-400-15 покрытый никелем/ нержавеющая сталь; Шток-нержавеющая сталь; Пружина-нержавеющая сталь; Уплотнение-EPDM |  |  | 5 | шт |  | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
2 | 1.3/20 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 | ТУ 3732-023-62977923-2015 | 200 | стандартное | 1.6 | До +130°С | вода | Чугун EN-GJS-400-15 | У3 | межфланцевое | - | - | любое | Корпус-ковкий чугун EN-GJS-400-15 с термообработанным эпоксидным покрытием; Диск-ковкий чугун EN-GJS-400-15 покрытый никелем/ нержавеющая сталь; Шток-нержавеющая сталь; Пружина-нержавеющая сталь; Уплотнение-EPDM |  |  | 5 | шт |  | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
3 | 1.6/7 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 100 Ру 16 межфланцевый | Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002 | 100 | стандарт | 1.6 | от - 25 до +130 | вода, воздух, пар | Чугун GGG40 | У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150 | межфланцевый | - | - | горизонтальное, либо вертикальное | Уплотнение EPDM | Строительная длина 64мм, диаметр корпуса 215мм |  | 1 | шт |  | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
4 | 1.6/8 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 150 Ру 16 межфланцевый | Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002 | 150 | стандарт | 1.6 | от - 25 до +130 | вода, воздух, пар | Чугун GGG40 | У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150 | межфланцевый | - | - | горизонтальное, либо вертикальное | Уплотнение EPDM | Строительная длина 76мм, диаметр корпуса 218мм | - | 1 | шт |  | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
5 | 1.6/9 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 межфланцевый | Клапан соответствует требованиям ГОСТ Р 51052-2002 | 200 | стандарт | 1.6 | от - 25 до +130 | вода, воздух, пар | Чугун GGG40 | У, Т, УХЛ, ОМ по ГОСТ 15150 | межфланцевый | - | - | горизонтальное, либо вертикальное | Уплотнение EPDM | Строительная длина 89мм, диаметр корпуса 273мм | - | 1 | шт |  | АО «Энергия» | Россия | 10743786 | 08.12.2030
ИТОГО