## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «ТЕМПЕР» (завод TEMPER)
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.3/148 | Кран шаровый разборный полнопроходной 11с67п Ду 250 Ру 16 с КОФ | ТУ 3742-005-74212539-2015 | 250 | полнопроходной | 1.6 | от -40°С до +200°С | Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды | Сталь 20 | У1 | фланцевое | рукоятка |  | любое | Материал корпуса Сталь 20 Материал гайки самостопорящейся Сталь 20 оцинкованная с полимером Материал горловины Сталь 20 Материал опорного кольца Сталь AISI 409 Материал патрубка Сталь 20 Материал подшипника скольжения Фторопласт Ф-4К20, Ф-4 Материал пружинного блока Сталь 65Г оцинкованная Материал рукоятки Сталь 3 Материал седла Фторопласт Ф-4К20 Материал уплотнения горловины Фторсилоксановый эластомер,EPDM Материал уплотнения седла EPDM Материал фланца Сталь 20 Материал шаровой пробки Нержавеющая сталь Материал шпинделя Сталь 20X13 | строительная длина 450мм |  | 6 | шт |  | ООО «Темпер» | Россия | 10717439 | 23.09.2030
ИТОГО