## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА», бренд «ЧЗТА АРМАКОМ»)
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.1/6 | Задвижка 30нж947нж Ду 1000 Ру 4 | ТУ 3741-001-09212465-2016 | 1000 | стандарт | 0.4 | 0т -40°С до 300°С | Вода | Ст.12Х18Н10Т | У | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Под привод , тип присоединения: ЦКБ-В/ISO-F25 | Максимально крутящий момент: 840Нм; Число оборотов втулки: 141 | Вертикально | Корпус — 12Х18Н10Т; Крышка — 12Х18Н10Т; Клин- 12Х18Н10Т; Пошипниковый узел — ст.20; Шпиндель — 20Х13; Сальниковое уплотнение — набивка из ТРГ; Наплавка колец корпуса и клина — ЦН6Л | Н-3320мм * L-550 мм |  | 1 | шт |  | ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА», бренд «ЧЗТА АРМАКОМ») | Россия
ИТОГО