## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.6/93 | Электропривод Esbe 95 - 12051900 | - | - | - | - | -5...+55 | - | - | - | - | - | - | - | Сервопривод ESBE 95 для моторизованных ротационных трехходовых клапанов ESBE Ду 15-150. Рабочий диапазон действия регулируется от 30° до 180° при помощи кулачковых дисков. Кулачковые диски также приводят в действие ограничительные выключатели. Клапан может иметь как автоматический, так и ручной режим управления. Отключение ручного управления легко производится при помощи рычага. Позиция клапана отражается на специальном индикаторе, расположенном на передней части привода. Приводы Esbe серии 90 эффективно работают с клапанами серий: VRG100*, VRG200*, VRG300*, VRB100*, F, MG, G, BIV, H и HG. |  |  | 1 | шт |  | АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | Россия
ИТОГО