## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО ПКФ «Экс-Форма»
Просим заполнить жёлтые графы по каждой позиции. Характеристики — дословно из технических требований заказчика; при отличии — указать в графе «Соответствие ТЗ».
Графы марка / производитель / страна / № записи частично ПРЕДЗАПОЛНЕНЫ нами по вашему КП и открытым данным — проверьте и исправьте, если не так.
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийский реестр). Приложите выписку из ГИСП и сертификаты. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
1 | 1.6/10 | Клапан предохранительный сбросный ПСК 50C/125 Ду 50 | - | 50 | - | - | от -40°С до +50°С | газ | алюминий | У2 | муфтовый | - | - | - | Предохранительный сбросной клапан ПСК-50С/125 предназначен для ограничения давления природного газа путем сброса избыточного давления газа в атмосферу. Максимальное давление открытия клапана: 125кПа (1.25кгс/см2) Диаметр условного прохода: 50мм Диапазон настройки срабатывания клапана: 50..125кПа Присоединение: муфтовое | - | - | 1 | шт |  | ООО ПКФ «Экс-Форма» | Россия | 10538896 | 22.05.2027
ИТОГО