## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» (АО «ПЗТА»)
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.3/14 | Клапан обратный 19с53нж Ду 80 Ру 40 |  | 80 |  | 4 | От -29 до +425С | Вода | Углеродистая сталь | У | Фланцевое |  |  |  | Материа запорного органа - Сталь (A216 WCB + 13Cr), Тип уплотнения - Графит+нержавеющая сталь |  |  | 2 | шт | Клапан (затвор) обратный поворотный ПЗТА.ЗО | АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» | Россия | 10706185 | 03.09.2028
2 | 1.3/15 | Клапан обратный 19с53нж Ду 150 Ру 40 |  | 150 |  | 4 | От -29 до +425С | Вода | Углеродистая сталь | У | Фланцевое |  |  |  | Материа запорного органа - Сталь (A216 WCB + 13Cr), Тип уплотнения - Графит+нержавеющая сталь |  |  | 2 | шт | Клапан (затвор) обратный поворотный ПЗТА.ЗО | АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» | Россия | 10706185 | 03.09.2028
3 | 1.3/21 | Клапан обратный фланцевый Ду 50 Ру 40 |  | 50 |  | 4 | От -29 до +425С | Вода | Углеродистая сталь |  | Фланцевое |  |  |  | Материа запорного органа - Сталь (A216 WCB + 13Cr), Тип уплотнения - Графит+нержавеющая сталь |  |  | 1 | шт | Клапан (затвор) обратный поворотный ПЗТА.ЗО | АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» | Россия | 10706185 | 03.09.2028
4 | 1.3/26 | Клапан обратный 19нж76нж Ду 100 Ру 16 | ГОСТ 9697-87 | 100 | стандарт | 1.6 | от -60 до +600°С | агрессивные жидкие среды | 12Х18Н9ТЛ | УХЛ1 | фланец-фланец | ручное | штурвал | Монтаж вентиля односторонний по маркировке на корпусе управляющим органом вверх, допускается отклонение на горизонтальном трубопроводе на 45º в любую сторону. | Материал изделия (корпус, крышка): сталь 12Х18Н9ТЛ; |  |  | 2 | шт | Клапан (затвор) обратный поворотный ПЗТА.ЗО | АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» | Россия | 10706185 | 03.09.2028
5 | 1.6/13 | Клапан предохранительный 17с6нж Ду 50 Ру 16 | ТУ 3742-005-22294686-2009 | 50 | стандарт | 1.6 | от -40 до +425 | жидкие и газообразные, нефть, нефтепродукты, углеводородные газы, вода, пар | сталь 25Л | У1 | фланцевый |  |  | вертикальное, колпаком вверх | Седло: сталь 20Х13 Шток: сталь 20Х13. Пружина: 50ХФА Прокладка: Паронит Шпилька: сталь 35 | - | - | 2 | шт | Клапан предохранительный пружинный ПЗТА.КП | АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» | Россия | 10706186 | 03.09.2028