## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ТЕД Газовые системы (TEDGAS; сервисный центр DUNGS; домен dungs.ru ведёт на tedgas.ru)
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.6/92 | Газовый клапан Dungs LGV 507/5 230 V, 119271 | - | - | - | - | от -15°C до +60°C. | газ | корпус: алюминий, сталь; | - | резьбовые фланцы Rp 3/4". | - | - | любое | Предназначен:для газовых горелок Максимальное избыточное давление:500 мбар Соединение на входе:Rp 3/4" Соединение на выходе:Rp 3/4" Электропитание:230 В Рабочая температура окр. среды:от -15 до +60 °C Потребляемая мощность:15 ВА Электромагнитные клапаны V1 и V2:Класса А Класс пылевлагозащиты:IP 54 Вид подключения: винтовые зажимы Материал уплотнения клапана: NBR Вес: 1.3 кг Габариты:15.2x10.5x12.4 см | Габариты:15.2x10.5x12.4 см | - | 2 | шт | DUNGS LGV 507/5 230 VAC IP54 арт.119271 (оригинал) | ТЕД Газовые системы | [11 empty] | Соответствие ТЗ — по артикулу; запросить российский аналог (ПП 1875).