## Реестр по позициям
ООО «ГИДРОПАС» → ООО «Торговый Дом АДЛ», +7 (495) 937-89-68: подтверждение страны происхождения по вашему предложению (ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943)
Заказчик применяет ограничение по ПП 1875: в заявке по каждой позиции указываются изготовитель, страна и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 (для ЕАЭС — евразийского реестра).
Изготовитель должен совпадать с записью, иначе товар считается иностранным. Просим заполнить жёлтые графы и приложить выписки из ГИСП. Зелёным — уже найдено нами в открытом реестре, просим подтвердить.
Позиции иностранного производства или без записи в реестре — просим предложить российскую замену (последняя графа).
№ | Строка вашего счёта / КП | Табл./№ ТЗ заказчика | Позиция ТЗ заказчика | Ваше предложение (как в счёте) | Артикул | Кол-во | Цена за ед. с НДС (ваша), ₽ | Завод-изготовитель (как в реестре) | ИНН изготовителя | Страна происхождения | № реестровой записи ПП 719 / евразийского реестра | Срок действия записи | Наименование продукции в записи (из выписки ГИСП) | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | Если записи нет: российская замена — марка, завод, № записи, цена с НДС | Характеристики по ТЗ заказчика (дословно) — подтвердить | Что подтвердить дополнительно
1 | КП УТД000112759 от 27.10.2026 | 1.3/154 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 100, Ру 16 | ГРАНВЭЛ ЗПВС FL(w)-3-100-MR-E Ду100 |  | 4 | 8540.32 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) |  | Россия | 10357202 | 15.03.2031 | ЗПВС DN100 |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-001-81673229-2007; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: -20…+110; Среда: вода; Материал корпуса: Серый чугун EN-GJL-250; Климатическое исполнение: Класс герметичности: А; Присоединение: межфланцевый; Приводное устройство: наименование: Ручной; Приводное устройство: технические характеристики: Ручка с фиксацией произвольного положения; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус: Серый чугун GG25 Седло: EPDM Диск: Нержавеющая сталь CF8M
2 | КП УТД000112759 от 27.10.2026 | 1.3/159 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 150 Ру 16 | ГРАНВЭЛ ЗПВС FL(w)-3-150-MR-E Ду150 |  | 25 | 12118.03 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) |  | Россия | 10837159 | 13.07.2029 | Затворы Гранвэл DN25-500 PN до 1,6 — тип в записи не назван |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-001-81673229-2007; Ду, мм: 150; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: -20…+110; Среда: вода; Материал корпуса: Серый чугун EN-GJL-250; Климатическое исполнение: Класс герметичности: А; Присоединение: межфланцевый; Приводное устройство: наименование: Ручной; Приводное устройство: технические характеристики: Ручка с фиксацией произвольного положения; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус: Серый чугун GG25 Седло: EPDM Диск: Нержавеющая сталь CF8M
3 | КП УТД000112759 от 27.10.2026 | 1.3/160 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 200 Ру 16 | ГРАНВЭЛ ЗПВС FL(w)-3-200-MR-E Ду200 |  | 6 | 20542.95 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) |  | Россия | 10837159 | 13.07.2029 | Затворы Гранвэл DN25-500 PN до 1,6 — тип в записи не назван |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-001-81673229-2007; Ду, мм: 200; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: -20…+110; Среда: вода; Материал корпуса: Серый чугун EN-GJL-250; Климатическое исполнение: Класс герметичности: А; Присоединение: межфланцевый; Приводное устройство: наименование: Ручной; Приводное устройство: технические характеристики: Ручка с фиксацией произвольного положения; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус: Серый чугун GG25 Седло: EPDM Диск: Нержавеющая сталь CF8M
4 | КП УТД000112759 от 27.10.2026 | 1.3/161 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 80 | ГРАНВЭЛ ЗПВС FL(w)-3-080-MR-E Ду80 |  | 2 | 6924.59 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) |  | Россия | 10357205 | 15.03.2031 | ЗПВС DN80 |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-001-81673229-2007; Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: -20…+110; Среда: вода; Материал корпуса: Серый чугун EN-GJL-250; Климатическое исполнение: Класс герметичности: А; Присоединение: межфланцевый; Приводное устройство: наименование: Ручной; Приводное устройство: технические характеристики: Ручка с фиксацией произвольного положения; Материал штока, шара, уплотнений: Корпус: Серый чугун GG25 Седло: EPDM Диск: Нержавеющая сталь CF8M
5 | КП УТД000112759 от 27.10.2026 | 1.6/91 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) Тип /серия FL(w)-3-MR-E Ду 80 Ру 16 | ГРАНВЭЛ ЗПВС FL(w)-3-080-MR-E Ду80 |  | 1 | 6924.59 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) |  | Россия | 10357205 | 15.03.2031 | ЗПВС DN80 |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: ГОСТ Р 52720-2007; Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: от -20 до +110; Среда: вода, воздух; Материал корпуса: серый чугун GG25; Климатическое исполнение: У; Присоединение: межфланцевый; Приводное устройство: наименование: ручной (рукоятка); Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Материал диска: высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием; Уплотнение : резина EPDM
6 | КП УТД000112759 от 27.10.2026 | 1.3/162 | Затвор поворотный дисковый Ду 65 Ру 16 ГРАНВЭЛ тип ЗПВС | ГРАНВЭЛ ЗПВС FL(w)-3-065-MR-E Ду65 |  | 2 | 6347.54 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) |  | Россия | 10357198 | 15.03.2031 | ЗПВС DN65 |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-001-81673229-2007; Ду, мм: 65; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: -20…+112; Среда: Вода; Материал корпуса: чугун; Климатическое исполнение: У1; Присоединение: межфланцовое; Приводное устройство: наименование: Ручное; Приводное устройство: технические характеристики: Рукоятка; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Затвор диска поворотный ЗПВС-FL(w)-3150-MR-E, ДУ-65, РУ-16, межфланцовый, рукоятка, корпус-GG25, диск-GGG40, седло -EPDM, Т раб=-15…+110С
7 | КП УТД000112759 от 27.10.2026 | 1.3/155 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 100 Ру 16 | ГРАНВЭЛ ЗПТЛ FLN(w)-5-100-MR-HT Ду100 |  | 16 | 13542.18 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) |  | Россия | 10357202 | 15.03.2031 | ЗПВС DN100 |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-001-81673229-2007; Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +115°C (кратковременно до +130°C); Среда: вода (в том числе питьевая), растворы гликоля до 45%, горячий воздух, прочие нейтральные среды; Материал корпуса: Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40; Присоединение: межфланцевое; Приводное устройство: наименование: ручной (рукоятка); Материал штока, шара, уплотнений: Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; Примечание: Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M40469
8 | КП УТД000112759 от 27.10.2026 | 1.6/89 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 100, Ру 16 | ГРАНВЭЛ ЗПТЛ FLN(w)-5-100-MR-HT Ду100 |  | 2 | 13542.18 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) |  | Россия | 10357202 | 15.03.2031 | ЗПВС DN100 |  |  |  |  | Ду, мм: 100; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до + 110 °С; Среда: теплоснабжение, горячий воздух (до 12 бар), питьевая горячая вода.; Материал корпуса: серый чугун GG25; Климатическое исполнение: У; Присоединение: межфланцевый; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M40469
9 | КП УТД000112759 от 27.10.2026 | 1.3/156 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 150 Ру 16 | ГРАНВЭЛ ЗПТЛ FLN(w)-5-150-MR-HT Ду150 |  | 20 | 27181.31 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) |  | Россия | 10837159 | 13.07.2029 | Затворы Гранвэл DN25-500 PN до 1,6 — тип в записи не назван |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-001-81673229-2007; Ду, мм: 150; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +115°C (кратковременно до +130°C); Среда: вода (в том числе питьевая), растворы гликоля до 45%, горячий воздух, прочие нейтральные среды; Материал корпуса: Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40; Присоединение: межфланцевое; Приводное устройство: наименование: ручной (рукоятка); Материал штока, шара, уплотнений: Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; Примечание: Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M40469
10 | КП УТД000112759 от 27.10.2026 | 1.3/157 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 200 Ру 16 | ГРАНВЭЛ ЗПТЛ FLN(w)-5-200-MR-HT Ду200 |  | 16 | 39390.51 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) |  | Россия | 10837159 | 13.07.2029 | Затворы Гранвэл DN25-500 PN до 1,6 — тип в записи не назван |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-001-81673229-2007; Ду, мм: 200; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +115°C (кратковременно до +130°C); Среда: вода (в том числе питьевая), растворы гликоля до 45%, горячий воздух, прочие нейтральные среды; Материал корпуса: Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40; Присоединение: межфланцевое; Приводное устройство: наименование: ручной (рукоятка); Материал штока, шара, уплотнений: Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; Примечание: Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M40469
11 | КП УТД000112759 от 27.10.2026 | 1.3/158 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 80 Ру 16 | ГРАНВЭЛ ЗПТЛ FLN(w)-5-080-MR-HT Ду80 |  | 9 | 11250.14 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) |  | Россия | 10357205 | 15.03.2031 | ЗПВС DN80 |  |  |  |  | ГОСТ/ТУ: ТУ 3700-001-81673229-2007; Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до +115°C (кратковременно до +130°C); Среда: вода (в том числе питьевая), растворы гликоля до 45%, горячий воздух, прочие нейтральные среды; Материал корпуса: Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40; Присоединение: межфланцевое; Приводное устройство: наименование: ручной (рукоятка); Материал штока, шара, уплотнений: Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; Примечание: Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M38936
12 | КП УТД000112759 от 27.10.2026 | 1.6/90 | Затвор дисковый поворотный(ГРЭНВЭЛ) ЗП ТЛ Ду 80 Ру 16 | ГРАНВЭЛ ЗПТЛ FLN(w)-5-080-MR-HT Ду80 |  | 1 | 11250.14 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (Гранвэл) |  | Россия | 10357205 | 15.03.2031 | ЗПВС DN80 |  |  |  |  | Ду, мм: 80; Проход: стандарт; Давление, МПа: 1.6; Температура, °С: до + 110 °С; Среда: теплоснабжение, горячий воздух (до 12 бар), питьевая горячая вода.; Материал корпуса: серый чугун GG25; Климатическое исполнение: У; Присоединение: межфланцевый; Установочное положение: любое; Материал штока, шара, уплотнений: Номинальное давление: 16 кгс/см2.Корпус: - Серый чугун GG25 • Высокопрочный чугун GGG40, Седло- EPDM HT; Диск - Нержавеющая сталь CF8M; PN 1,6; DN25–300; tраб. перекач. ср.: +60…+115°С; tмакс.: +130°С в кратковр. режиме tмин.: +40°С в кратковр. Режиме; каталожный номер BD01M389