## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «ПромАрм» (PromArm®)
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.3/150 | Затвор 32нж910р Ду 1000 Ру 10 с эл.приводом | ТУ 3721-001-22294686-2008 ГОСТ 13547-2015 | 1000 | полнопроходной | 1 | 50 | морская вода | коррозионно стойкая сталь 08Х18Н10Т | УХЛ4 | фланцевое с КОФ | ГЗ-В 600 ГРЛЕ.421322.001ТУ | У1, IP-65, 1,5кВт |  | Диск (запорный элемент) 08Х18Н10Т (AISI 321), ось (вал привода) 20Х13, фланец боковой Ст20 (наплавка уплотнительной поверхности фланца - коррозионностойкая 12Х18Н9Т), редуктор Ст20, уплотнительное кольцо резина СКЕПТ (EPDM) |  | Затвор фланцевый 32нж910р Ду1000 Ру10 с эл.приводом с комплектом ответных фланцев (90 гр. указатель поворота- визуальны и встроенный дистанционный блок (токовый выход) указателя положения (открыто, закрыто) | 1 | шт | ПА954.1000.10-05 DN1000 PN10 / PA700 фланцевый | ООО «ПромАрм» | Россия | 10655456 | 24.07.2028 | [8 empty] | Согласовать тип (межфланцевый/фланцевый PA700), привод, КОФ.