## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Торговый Дом АДЛ» (ТМ «Гранлок», «Прегран»)
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.3/36 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 32/50 Ру 16 |  | 32/50 | 32/50 | 1.6 |  | вода | серый чугун |  | фланцевое |  |  |  |  | Габариты: L-110 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-115 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца) | Рабочий диапазон пружины:3,7-5,0 кгс/см2. | 2 | шт | Прегран КПП 496-01(ОН) DN32×50 PN16, чугун GG-25 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (ИНН 7718625072) | Россия | 10535129 | 18.04.2027 | [8 empty] | Запросить L/L1 для DN25×40 и 32×50 и подтвердить взаимозаменяемость с ARI-SAFE 12.903.
2 | 1.3/37 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 |  | 25/40 | 25/40 | 1.6 |  | вода | серый чугун |  | фланцевое |  |  |  |  | L-100 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-105 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца) | Рабочий диапазон пружины:2,75-3,6 кгс/см2 | 2 | шт | Прегран КПП 496-01(ОН) DN25×40 PN16, чугун GG-25 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (ИНН 7718625072) | Россия | 10535148 | 18.04.2027 | [8 empty] | Запросить L/L1 для DN25×40 и 32×50 и подтвердить взаимозаменяемость с ARI-SAFE 12.903.
3 | 1.3/38 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 |  | 25/40 | 25/40 | 1.6 |  | вода | серый чугун |  | фланцевое |  |  |  |  | Габариты: L-100 мм (расстояние от середины нижнего фланца до конца бокового фланца); L1-105 мм (расстояние от середины бокового фланца до конца нижнего фланца) | Рабочий диапазон пружины:2,05-2,7 кгс/см2. | 2 | шт | Прегран КПП 496-01(ОН) DN25×40 PN16, чугун GG-25 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (ИНН 7718625072) | Россия | 10535148 | 18.04.2027 | [8 empty] | Запросить L/L1 для DN25×40 и 32×50 и подтвердить взаимозаменяемость с ARI-SAFE 12.903.
4 | 1.6/11 | Клапан предохранительный 17с11нж Ду 25 Ру 16 | ТУ 3742-005-22294686-2009 | 25 | стандарт | 1.6 | От -40 до +225 | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Углеродистая сталь | У | Штуцерно-торцевое | - | - | - | Наименование Клапан предохранительный Условный диаметр входа, мм 25 Тип присоединения входа Наружная резьба Возможность регулировки давления срабатывания Да Диапазон регулировки (нижний), атм. (кг/см.кв., Bar) 8,0 Диапазон регулировки (верхний), атм. (кг/см.кв., Bar) 16,0 Наличие подрыва ?Нет Материал Сталь Модель 17с11нж Страна происхождения Россия Условный диметр выхода, мм 25 Тип присоединения выхода Наружная резьба Максимальное давление, атм. (кг/см.кв., Bar) 16 Рабочая температура, °С от -40 до +225 Подъемность клапана Малоподъемный Рабочая среда Аммиак, хладон и газообразные или жидкие среды Покрытие Лакокрасочное Особенность конструкции Присоединение - Штуцерно-торцевое по ГОСТ 5890. Пружина №3 Регламентирующий документ ОСТ 26-07-1023-80 Назначение использования Предназначенная для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка рабочей среды |  |  | 2 | шт |  | ООО «Торговый Дом АДЛ» | [11 empty] | № реестровой записи