## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА», бренд «ЧЗТА АРМАКОМ»)
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.1/6 | Задвижка 30нж947нж Ду 1000 Ру 4 | ТУ 3741-001-09212465-2016 | 1000 | стандарт | 0.4 | 0т -40°С до 300°С | Вода | Ст.12Х18Н10Т | У | фланец-фланец по ГОСТ 33259-2015 | Под привод , тип присоединения: ЦКБ-В/ISO-F25 | Максимально крутящий момент: 840Нм; Число оборотов втулки: 141 | Вертикально | Корпус — 12Х18Н10Т; Крышка — 12Х18Н10Т; Клин- 12Х18Н10Т; Пошипниковый узел — ст.20; Шпиндель — 20Х13; Сальниковое уплотнение — набивка из ТРГ; Наплавка колец корпуса и клина — ЦН6Л | Н-3320мм * L-550 мм |  | 1 | шт |  | ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» | [11 empty] | № реестровой записи