## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Камчатскэнерго», закупка 32616346943. Получатель: ООО «ПКФ «ТЕРМ»
Характеристики — дословно из технических требований заказчика; приёмка только при полном соответствии. Просим подтвердить соответствие по каждому пункту или указать отличия.
ПП 1875 (ограничение): изготовитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ № реестровой записи ПП 719 обязательны, изготовитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП, паспорт/ТУ, сертификаты ТР ТС 032/2013, 010/2011.
Зелёное — предзаполнено нами по вашему каталогу и открытому реестру (проверьте); жёлтое — заполнить; графа «Что подтвердить» — вопросы по расхождениям с ТЗ. Доставка — до Петропавловска-Камчатского (укажите вес).
№ | Табл./№ ТЗ | Наименование | ГОСТ/ТУ | Ду, мм | Проход | Давление, МПа | Температура, °С | Среда | Материал корпуса | Климатическое исполнение | Присоединение | Приводное устройство: наименование | Приводное устройство: технические характеристики | Установочное положение | Материал штока, шара, уплотнений | Габариты | Примечание | Кол-во | Ед. | Предлагаемое изделие (марка) | Изготовитель (как в реестре) | Страна | № реестровой записи ПП 719 | Срок действия записи | Соответствие ТЗ: «да» или отличия по пунктам | ГОСТ/ТУ изделия | Гарантийный срок | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг | Сертификат / декларация ТР ТС № | Что подтвердить / уточнить
1 | 1.4/1 | Рыбозащитное устройство с потокообразователем | [5 empty] | Вода | Сталь 20 | [7 empty] | Рыбозащитное устройство с потокообразователем РОП-200, под производительность насоса от 250 куб м/час. В комплекте переход на трубу ДУ 200 Материал изготовления ст.20. Покраска РОП — серебрянка. Диаметр заградительной ячейки — 4мм (длина защищаемой молоди рыбы длиной от 30мм) | 1 | шт | СРО (рыбозащитный оголовок с потокообразователем), типоразмер по расходу (250 м³/ч ≈ СРО-100) | ООО «ПКФ «ТЕРМ» | [11 empty] | Запросить исполнение из ст.20, переход Ду200, ячейку по ТЗ, паспорт.