## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Сахалинэнерго» (группа РусГидро). Получатель: ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ)
Просим заполнить жёлтые графы. Наименование и характеристики — дословно из технических требований заказчика (марки носят описательный характер, эквивалент допускается с подробным описанием).
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 / евразийского реестра, производитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП.
Товар новый 2026–2027 гг. выпуска; сертификаты/декларации ТР ТС 010/2011 и 032/2013; гарантия по паспорту завода; упаковка для морской перевозки. Доставка — до г. Южно-Сахалинск (укажите вес и габариты).
Лот | Партия | № п/п в ТТ | Наименование продукции и требования заказчика (дословно из ТТ) | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТТ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
11201 | № 1 | 9 | Задвижка стальная 30с41нж DN 150 PN 16 1исп. | 7 | шт | Задвижка стальная клиновая 30с41нж Ду150 Ру16 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 1 | 18 | Задвижка чугун 30ч39р МЗВ обрезиненный клин EPDM Ду 80 Ру10/16 фл | 4 | шт
11201 | № 1 | 23 | Задвижка под электропривод 30ч906бр Ду 200 Ру 10 | 4 | шт
11201 | № 1 | 33 | Клапан обратный КО 200.16.3311 DN 200 PN 16 исп F (шлаковая пульпа) | 3 | шт | Клапан обратный поворотный 19с76нж Ду200 Ру16 (эквивалент КО 200.16.3311 исп. F — для шлаковой пульпы) | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 1 | 57 | Клапан обратный с КОФ 19с76нж Ру25 Ду200 | 3 | шт
11201 | № 1 | 58 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду125 Ру-16 с КОФ | 2 | шт | Задвижка стальная клиновая 30с41нж Ду125 Ру16 с КОФ | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 1 | 59 | Клапан регулирующий 25с947нж с КОФ Ду 200 Ру 25 под электропривод AUMA SAR14.6-32(F14)+AM02.1 | 1 | шт | Клапан регулирующий 25с947нж Ду200 Ру25 с КОФ под электропривод (AUMA SAR14.6 по ТЗ — либо рос. ЭИМ) | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 1 | 60 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду200 Ру25 | 1 | шт | Задвижка стальная клиновая 30с64нж Ду200 Ру25 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 1 | 61 | Задвижка стальная 30с964нж Ду200 Ру25 под электропривод AUMA SAR10.2-90+AM01/1 | 1 | шт | Задвижка стальная 30с964нж Ду200 Ру25 под электропривод (AUMA SAR10.2 по ТЗ — либо рос. ЭП) | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 1 | 63 | Клапан обратный КО 200.16.3312 DN 200 PN 16 | 4 | шт | Клапан обратный поворотный 19с76нж Ду200 Ру16 (эквивалент КО 200.16.3312) | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 2 | 1 | Задвижка из нержавеющей стали 30нж41нж DN 150 PN 16 1исп. | 2 | шт | Задвижка нержавеющая 30нж41нж Ду150 Ру16 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 2 | 3 | Задвижка стальная с электроприводом 30с964нж DN 50 PN 25 1исп. тип А | 18 | шт | Задвижка стальная 30с964нж Ду50 Ру25 под электропривод в комплекте с рос. электроприводом, 1 исп., тип А | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 2 | 4 | Задвижка стальная с КОФ 30с64нж DN150 PN 25 1исп. | 5 | шт | Задвижка стальная клиновая 30с64нж Ду150 Ру25 с КОФ | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 2 | 5 | Задвижка стальная 30с64нж DN 200 PN 25 1исп. | 3 | шт | Задвижка стальная клиновая 30с64нж Ду200 Ру25 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 2 | 10 | Задвижка ДУ 100 РУ16 30НЖ41НЖ | 1 | шт | Задвижка нержавеющая 30нж41нж Ду100 Ру16 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 2 | 12 | Задвижка ДУ 100 РУ16 30НЖ41НЖ | 1 | шт | Задвижка нержавеющая 30нж41нж Ду100 Ру16 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11201 | № 2 | 13 | Задвижка ДУ 80 РУ16 30НЖ41НЖ | 2 | шт | Задвижка нержавеющая 30нж41нж Ду80 Ру16 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11202 | № 1 | 11 | Задвижка стальная с КОФ 30с64нж DN 50 PN 25 1исп. | 23 | шт | Задвижка стальная клиновая 30с64нж Ду50 Ру25 с КОФ | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11202 | № 1 | 12 | Задвижка стальная 30с64нж DN 200 PN 25 1исп. | 2 | шт | Задвижка стальная клиновая 30с64нж Ду200 Ру25 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11202 | № 1 | 13 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 50 Ру 10/16 1исп. | 40 | шт
11202 | № 1 | 14 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 100 Ру 10/16 1исп. | 28 | шт
11202 | № 1 | 15 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 150 Ру 10/16 1исп. | 13 | шт
11202 | № 1 | 16 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 200 Ру 10 1исп. | 16 | шт
11202 | № 1 | 17 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 250 Ру 10 1исп. | 3 | шт
11202 | № 1 | 38 | Вентиль стальной фланцевый 15с65нж Ду25 Ру16 | 5 | шт | Вентиль (клапан) запорный стальной фланцевый 15с65нж Ду25 Ру16 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11202 | № 1 | 43 | Задвижка стальная 30с41нж DN 80 PN 16 1исп. | 10 | шт | Задвижка стальная клиновая 30с41нж Ду80 Ру16 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11202 | № 1 | 44 | Задвижка стальная 30с64нж DN 80 PN 25 1исп. | 5 | шт | Задвижка стальная клиновая 30с64нж Ду80 Ру25 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11202 | № 1 | 53 | Задвижка 30лс964нж Ду500 Ру25 под приварку с эл.пр. ЭП4Н-Г-3000-16-Э16-3-11111 | 2 | м | Задвижка 30лс964нж Ду500 Ру25 под приварку под электропривод (ЭП4Н-Г-3000 — по ТЗ) | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11202 | № 1 | 54 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 400 Ру 10 1исп. | 5 | шт | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду400 Ру10 с КОФ | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11202 | № 1 | 55 | Задвижка стальная 30с64нж DN 250 PN 25 1исп. | 3 | шт | Задвижка стальная клиновая 30с64нж Ду250 Ру25 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
11202 | № 1 | 56 | Задвижка стальная 30с64нж DN 300 PN 25 1исп. | 1 | шт | Задвижка стальная клиновая 30с64нж Ду300 Ру25 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | Россия
ИТОГО