## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Сахалинэнерго» (группа РусГидро). Получатель: ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент»)
Просим заполнить жёлтые графы. Наименование и характеристики — дословно из технических требований заказчика (марки носят описательный характер, эквивалент допускается с подробным описанием).
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 / евразийского реестра, производитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП.
Товар новый 2026–2027 гг. выпуска; сертификаты/декларации ТР ТС 010/2011 и 032/2013; гарантия по паспорту завода; упаковка для морской перевозки. Доставка — до г. Южно-Сахалинск (укажите вес и габариты).
Лот | Партия | № п/п в ТТ | Наименование продукции и требования заказчика (дословно из ТТ) | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТТ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
11201 | № 1 | 8 | ГРАНВЭЛ® Затвор Поворотный Дисковый ЗПВС - FL(w)-3-080-MN-Е, Ду080, Ру16, межфланцевый, рукоятка, корпус - GG25, диск - GGG40, седло - EPDM, Траб=-15...+95°С | 14 | шт | Затвор дисковый Гранвэл ЗПВС-FL(W)-3-080-MN-E, Ду80, Ру16, межфланцевый, GG25/GGG40/EPDM | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11201 | № 1 | 15 | Клапан обратный чугун шаровой фланцевый Ду 150 Ру16 | 4 | шт | Клапан обратный чугунный фланцевый Гранлок Ду150 Ру16 (аналог шарового — согласовать)
11201 | № 1 | 16 | Клапан обратный чугун шаровой фланцевый Ду 100 Ру16 | 8 | шт | Клапан обратный чугунный фланцевый Гранлок Ду100 Ру16 (аналог шарового — согласовать)
11201 | № 1 | 17 | Клапан обратный чугун шаровой фланцевый Ду 80 Ру16 | 8 | шт | Клапан обратный чугунный фланцевый Гранлок Ду80 Ру16 (аналог шарового — согласовать)
11201 | № 1 | 19 | Затвор чуг/нерж упл. EPDM Ду150 Ру16 | 10 | шт | Затвор дисковый межфланцевый Гранвэл Ду150 Ру16, диск нерж., EPDM | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11201 | № 1 | 20 | Затвор чуг/нерж упл. EPDM Ду100 Ру16 | 4 | шт | Затвор дисковый межфланцевый Гранвэл Ду100 Ру16, диск нерж., EPDM | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11201 | № 1 | 36 | Затвор (клапан) обратный RMCX Ду100 Ру16 межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM | 8 | шт | Клапан обратный межфланцевый двустворчатый Гранлок Ду100 Ру16, чугун, EPDM
11201 | № 1 | 40 | Затвор чуг/чуг упл. EPDM Ду80 Ру16 | 3 | шт
11201 | № 1 | 41 | Затвор чуг/чуг упл. EPDM Ду100 Ру16 | 6 | шт
11201 | № 1 | 42 | Затвор дисковый Z011-A межфланцевый (Ebro Armaturen) DN: 50 мм PN: 16 бар фланцы PN6/10/16, корпус: чугун JL1040 (GG25), диск: нерж. сталь 1.4408, шток: нерж. сталь 1.4104, манжета: EPDM, Рукоятка из алюм. с фиксатором размер I | 5 | шт | Затвор дисковый межфланцевый Гранвэл Ду50 Ру16, корпус GG25, диск нерж., EPDM, рукоятка | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11201 | № 1 | 43 | Затвор дисковый Z011-A межфланцевый (Ebro Armaturen) DN: 65 мм PN: 16 бар фланцы PN6/10/16, корпус: чугун JL1040 (GG25), диск: нерж. сталь 1.4408, шток: нерж. сталь 1.4104, манжета: EPDM, Рукоятка из алюм. с фиксатором размер I | 5 | шт | Затвор дисковый межфланцевый Гранвэл Ду65 Ру16, корпус GG25, диск нерж., EPDM, рукоятка | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11201 | № 1 | 49 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду200 Ру16 корпус — чугун, диск — коррозионностойкая сталь, уплотнение — EPDM Затвор дисковый поворотный Ду 200 Ру 10 / 16 чугунный межфланцевый, диск — чугун. Управление-редуктор, электропривод | 2 | шт | Затвор дисковый межфланцевый Гранвэл Ду200 Ру16 (чугун, EPDM) под редуктор/электропривод | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11201 | № 1 | 50 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду80 Ру16 корпус — чугун, диск — коррозионностойкая сталь, уплотнение — EPDM Затвор дисковый поворотный 32ч901р DN 80 PN 16 межфланцевый диск-чугун уплотнение-EPDM под электропривод, редуктор | 12 | шт | Затвор дисковый межфланцевый Гранвэл Ду80 Ру16 (чугун, EPDM) под редуктор/электропривод | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11201 | № 1 | 51 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 Ру16 корпус — чугун, диск — коррозионностойкая сталь, уплотнение — EPDM Затвор дисковый поворотный 32ч901р DN 100 PN 16 межфланцевый диск-чугун уплотнение-EPDM под электропривод, редуктор | 8 | шт | Затвор дисковый межфланцевый Гранвэл Ду100 Ру16 (чугун, EPDM) под редуктор/электропривод | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11201 | № 1 | 52 | ГРАНВЭЛ® Затвор Поворотный Дисковый ЗПВС - FL(w)-3-065-MN-Е, Ду065, Ру16, межфланцевый, рукоятка, корпус - GG25, диск - GGG40, седло - EPDM, Траб=-15...+95°С Управление рукоятка; редуктор; электропривод; пневмопривод | 12 | шт | Затвор дисковый Гранвэл ЗПВС-FL(W)-3-065-MN-E, Ду65, Ру16, межфланцевый, GG25/GGG40/EPDM | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11201 | № 2 | 2 | Затвор Поворотный Дисковый ЗПВС — FL(w)-3-100-MDV-Е Ду100, Ру16, межфланцевый, редуктор, корпус - GG25, диск - GGG40, седло - EPDM, Траб=-15...+95°С | 1 | шт | Затвор дисковый Гранвэл ЗПВС-FL(W)-3-100-MDV-E, Ду100, Ру16, межфланцевый, GG25/GGG40/EPDM | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11201 | № 2 | 9 | Вентиль запорный сальниковый DN050, PN16, корпус - чугун, фланцевый, штурвал | 4 | шт | Клапан запорный чугунный фланцевый сальниковый Гранвент KV16 Ду50 Ру16, штурвал
11201 | № 3 | 1 | ГРАНВЭЛ® Затвор Поворотный Дисковый ЗПВС - FL(w)-3-150-MN-Е, Ду150, Ру16, межфланцевый, рукоятка, корпус - GG25, диск - GGG40, седло - EPDM, Траб=-15...+95С ГРАНВЭЛ® Затвор Поворотный Дисковый ЗПВС - FL(w)-3-150-MN-Е, Ду150, Ру16, межфланцевый, рукоятка, корпус - GG25, диск - GGG40, седло - EPDM, Траб=-15...+95С | 1 | шт | Затвор дисковый Гранвэл ЗПВС-FL(W)-3-150-MN-E, Ду150, Ру16, межфланцевый, GG25/GGG40/EPDM | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11202 | № 1 | 18 | Клапан обратный 19ч16бр Ду 250 Ру 16 | 6 | шт
11202 | № 1 | 36 | ГРАНВЭЛ® Затвор Поворотный Дисковый ЗПВС - FL(w)-3-100-MN-Е, Ду100, Ру16, межфланцевый, рукоятка, корпус - GG25, диск - GGG40, седло - EPDM, Траб=-15...+95°С | 3 | шт | Затвор дисковый Гранвэл ЗПВС-FL(W)-3-100-MN-E, Ду100, Ру16, межфланцевый, GG25/GGG40/EPDM | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11202 | № 1 | 37 | ГРАНВЭЛ® Затвор Поворотный Дисковый ЗПВС - FL(w)-3-150-MN-Е, Ду150, Ру16, межфланцевый, рукоятка, корпус - GG25, диск - GGG40, седло - EPDM, Траб=-15...+95С | 5 | шт | Затвор дисковый Гранвэл ЗПВС-FL(W)-3-150-MN-E, Ду150, Ру16, межфланцевый, GG25/GGG40/EPDM | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | Россия | 10837159 | 13.07.2029
11202 | № 1 | 41 | Клапан обратный чугун шаровой фланцевый Ду 150 Ру16 | 3 | шт | Клапан обратный чугунный фланцевый Гранлок Ду150 Ру16 (аналог шарового — согласовать)
11202 | № 1 | 42 | Клапан обратный чугун шаровой фланцевый Ду 100 Ру16 | 3 | шт | Клапан обратный чугунный фланцевый Гранлок Ду100 Ру16 (аналог шарового — согласовать)
ИТОГО