## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Сахалинэнерго» (группа РусГидро). Получатель: ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА»)
Просим заполнить жёлтые графы. Наименование и характеристики — дословно из технических требований заказчика (марки носят описательный характер, эквивалент допускается с подробным описанием).
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 / евразийского реестра, производитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП.
Товар новый 2026–2027 гг. выпуска; сертификаты/декларации ТР ТС 010/2011 и 032/2013; гарантия по паспорту завода; упаковка для морской перевозки. Доставка — до г. Южно-Сахалинск (укажите вес и габариты).
Лот | Партия | № п/п в ТТ | Наименование продукции и требования заказчика (дословно из ТТ) | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТТ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
11201 | № 1 | 64 | Запорная арматура ПТ11096-500М-02 (30с946нж) Dn 500 Pn 6. Под электропривод ПЭМ-В-1000-50-Е2М00-2-11 IP67 У1 с КИМ2-380/16-М00 производства АБС ЗЭиМ Автоматика г. Чебоксары. | 1 | шт
11201 | № 2 | 1 | Задвижка из нержавеющей стали 30нж41нж DN 150 PN 16 1исп. | 2 | шт
11201 | № 2 | 9 | Вентиль запорный сальниковый DN050, PN16, корпус - чугун, фланцевый, штурвал | 4 | шт
11201 | № 2 | 10 | Задвижка ДУ 100 РУ16 30НЖ41НЖ | 1 | шт
11201 | № 2 | 12 | Задвижка ДУ 100 РУ16 30НЖ41НЖ | 1 | шт
11201 | № 2 | 13 | Задвижка ДУ 80 РУ16 30НЖ41НЖ | 2 | шт
11202 | № 1 | 18 | Клапан обратный 19ч16бр Ду 250 Ру 16 | 6 | шт | Клапан обратный поворотный чугунный 19ч16бр Ду250 Ру16
11202 | № 1 | 38 | Вентиль стальной фланцевый 15с65нж Ду25 Ру16 | 5 | шт
11202 | № 1 | 39 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р Ду80 | 5 | шт | Клапан обратный приёмный с сеткой 16ч42р Ду80
11202 | № 1 | 45 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16 | 10 | шт | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16
11202 | № 1 | 46 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16 | 10 | шт | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16
11202 | № 1 | 47 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду25 Ру16 | 7 | шт | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду25 Ру16
11202 | № 1 | 48 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду32 Ру16 | 6 | шт | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду32 Ру16
11202 | № 1 | 49 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду40 Ру16 | 40 | шт | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду40 Ру16
11202 | № 1 | 50 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду50 Ру16 | 30 | шт | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду50 Ру16
11202 | № 1 | 54 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 400 Ру 10 1исп. | 5 | шт
11202 | № 1 | 67 | Клапан запорный мембранный футерованный полиэтиленом фланцевый ручной 15ч75п1м Ду 25 Ру 10 кгс/смІ У3, корпус чугун, класс герметичности «С» ГОСТ 9544-2015 | 5 | шт
ИТОГО