## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Сахалинэнерго» (группа РусГидро). Получатель: АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ»)
Просим заполнить жёлтые графы. Наименование и характеристики — дословно из технических требований заказчика (марки носят описательный характер, эквивалент допускается с подробным описанием).
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 / евразийского реестра, производитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП.
Товар новый 2026–2027 гг. выпуска; сертификаты/декларации ТР ТС 010/2011 и 032/2013; гарантия по паспорту завода; упаковка для морской перевозки. Доставка — до г. Южно-Сахалинск (укажите вес и габариты).
Лот | Партия | № п/п в ТТ | Наименование продукции и требования заказчика (дословно из ТТ) | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТТ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
11201 | № 1 | 5 | Фланец ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80) Ду 100 Ру 6 исп.B (1исп.) | 40 | шт
11201 | № 1 | 33 | Клапан обратный КО 200.16.3311 DN 200 PN 16 исп F (шлаковая пульпа) | 3 | шт
11201 | № 1 | 57 | Клапан обратный с КОФ 19с76нж Ру25 Ду200 | 3 | шт | Клапан (затвор) обратный поворотный стальной 19с76нж Ду200 Ру25 с КОФ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | Россия
11201 | № 1 | 60 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду200 Ру25 | 1 | шт
11201 | № 1 | 61 | Задвижка стальная 30с964нж Ду200 Ру25 под электропривод AUMA SAR10.2-90+AM01/1 | 1 | шт
11201 | № 1 | 63 | Клапан обратный КО 200.16.3312 DN 200 PN 16 | 4 | шт
11201 | № 2 | 3 | Задвижка стальная с электроприводом 30с964нж DN 50 PN 25 1исп. тип А | 18 | шт
11201 | № 2 | 4 | Задвижка стальная с КОФ 30с64нж DN150 PN 25 1исп. | 5 | шт
11201 | № 2 | 5 | Задвижка стальная 30с64нж DN 200 PN 25 1исп. | 3 | шт
11201 | № 2 | 6 | Фланец ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80) Ду 150 Ру 6 исп.B (1исп.) | 4 | шт
11201 | № 2 | 7 | Фланец ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80) Ду 100 Ру 6 исп.B (1исп.) | 6 | шт
11202 | № 1 | 11 | Задвижка стальная с КОФ 30с64нж DN 50 PN 25 1исп. | 23 | шт
11202 | № 1 | 12 | Задвижка стальная 30с64нж DN 200 PN 25 1исп. | 2 | шт
11202 | № 1 | 44 | Задвижка стальная 30с64нж DN 80 PN 25 1исп. | 5 | шт
11202 | № 1 | 55 | Задвижка стальная 30с64нж DN 250 PN 25 1исп. | 3 | шт
11202 | № 1 | 56 | Задвижка стальная 30с64нж DN 300 PN 25 1исп. | 1 | шт
ИТОГО