## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Сахалинэнерго» (группа РусГидро). Получатель: ОАО «Литейно-механический завод» (г. Семёнов)
Просим заполнить жёлтые графы. Наименование и характеристики — дословно из технических требований заказчика (марки носят описательный характер, эквивалент допускается с подробным описанием).
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 / евразийского реестра, производитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП.
Товар новый 2026–2027 гг. выпуска; сертификаты/декларации ТР ТС 010/2011 и 032/2013; гарантия по паспорту завода; упаковка для морской перевозки. Доставка — до г. Южно-Сахалинск (укажите вес и габариты).
Лот | Партия | № п/п в ТТ | Наименование продукции и требования заказчика (дословно из ТТ) | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТТ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
11201 | № 1 | 9 | Задвижка стальная 30с41нж DN 150 PN 16 1исп. | 7 | шт
11201 | № 1 | 18 | Задвижка чугун 30ч39р МЗВ обрезиненный клин EPDM Ду 80 Ру10/16 фл | 4 | шт | Задвижка 30ч39р (обрезиненный клин EPDM, ВЧ50) Ду80 Ру16 | ОАО «Литейно-механический завод» (г. Семёнов) | Россия
11201 | № 1 | 23 | Задвижка под электропривод 30ч906бр Ду 200 Ру 10 | 4 | шт | Задвижка чугунная 30ч906бр Ду200 Ру10 под электропривод | ОАО «Литейно-механический завод» (г. Семёнов) | Россия
11201 | № 1 | 40 | Затвор чуг/чуг упл. EPDM Ду80 Ру16 | 3 | шт | Затвор дисковый 32ч1р Ду80 PN16, корпус/диск СЧ20, EPDM | ОАО «Литейно-механический завод» (г. Семёнов) | Россия
11201 | № 1 | 41 | Затвор чуг/чуг упл. EPDM Ду100 Ру16 | 6 | шт | Затвор дисковый 32ч1р Ду100 PN16, корпус/диск СЧ20, EPDM | ОАО «Литейно-механический завод» (г. Семёнов) | Россия
11201 | № 1 | 49 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду200 Ру16 корпус — чугун, диск — коррозионностойкая сталь, уплотнение — EPDM Затвор дисковый поворотный Ду 200 Ру 10 / 16 чугунный межфланцевый, диск — чугун. Управление-редуктор, электропривод | 2 | шт
11201 | № 1 | 50 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду80 Ру16 корпус — чугун, диск — коррозионностойкая сталь, уплотнение — EPDM Затвор дисковый поворотный 32ч901р DN 80 PN 16 межфланцевый диск-чугун уплотнение-EPDM под электропривод, редуктор | 12 | шт
11201 | № 1 | 51 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 Ру16 корпус — чугун, диск — коррозионностойкая сталь, уплотнение — EPDM Затвор дисковый поворотный 32ч901р DN 100 PN 16 межфланцевый диск-чугун уплотнение-EPDM под электропривод, редуктор | 8 | шт
11201 | № 1 | 58 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду125 Ру-16 с КОФ | 2 | шт
11202 | № 1 | 13 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 50 Ру 10/16 1исп. | 40 | шт | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр Ду50 Ру16 с КОФ | ОАО «Литейно-механический завод» (г. Семёнов) | Россия
11202 | № 1 | 14 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 100 Ру 10/16 1исп. | 28 | шт | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр Ду100 Ру16 с КОФ | ОАО «Литейно-механический завод» (г. Семёнов) | Россия
11202 | № 1 | 15 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 150 Ру 10/16 1исп. | 13 | шт | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр Ду150 Ру16 с КОФ | ОАО «Литейно-механический завод» (г. Семёнов) | Россия
11202 | № 1 | 16 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 200 Ру 10 1исп. | 16 | шт | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр Ду200 Ру10 с КОФ | ОАО «Литейно-механический завод» (г. Семёнов) | Россия
11202 | № 1 | 17 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 250 Ру 10 1исп. | 3 | шт | Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр Ду250 Ру10 с КОФ | ОАО «Литейно-механический завод» (г. Семёнов) | Россия
11202 | № 1 | 43 | Задвижка стальная 30с41нж DN 80 PN 16 1исп. | 10 | шт
ИТОГО