## Заполнить
Запрос КП — ООО «ГИДРОПАС» (ИНН 9729231965) для ПАО «Сахалинэнерго» (группа РусГидро). Получатель: АО «АРМАТЭК»
Просим заполнить жёлтые графы. Наименование и характеристики — дословно из технических требований заказчика (марки носят описательный характер, эквивалент допускается с подробным описанием).
Нацрежим ПП 1875 (ограничение): обязательны производитель и ДЕЙСТВУЮЩИЙ номер реестровой записи ПП 719 / евразийского реестра, производитель должен совпадать с записью. Приложите выписку из ГИСП.
Товар новый 2026–2027 гг. выпуска; сертификаты/декларации ТР ТС 010/2011 и 032/2013; гарантия по паспорту завода; упаковка для морской перевозки. Доставка — до г. Южно-Сахалинск (укажите вес и габариты).
Лот | Партия | № п/п в ТТ | Наименование продукции и требования заказчика (дословно из ТТ) | Кол-во | Ед. | Предлагаемая марка / обозначение | Производитель (завод) | Страна происхождения | № реестровой записи (ПП 719) или евразийского реестра | Срок действия записи | Соответствие ТТ: «да» или отличия | Цена за ед. с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽ | Срок изготовления / отгрузки | Вес ед., кг / габариты | Сертификат / декларация ТР ТС №
11201 | № 1 | 13 | Пневмопривод RAT052-DA (функция: двойного действия, упр. давление: 2…8 бар, присоед. фланец: F04 (опция), присоед. отверстие: зв. 11 мм) с пневмораспределителем и блоком концевых выключателей | 4 | шт
11201 | № 1 | 14 | Пневмопривод RAT075-DA (функция: двойного действия, упр. давление: 2…8 бар, присоед. фланец: F05/F07, присоед. отверстие: зв. 14 мм) с пневмораспределителем и блоком концевых выключателей | 4 | шт
11201 | № 1 | 37 | Затвор дисковый DN065 с ПП ДД АМ6.710.1433-УК с ЭПР АРМАТЭК 5/2 24VDC, БКВ А250 (вода, до + 25 С, PN 2,5 МПа, ДТР 010) | 5 | шт | Затвор дисковый АРМАТЭК серии «Эксклюзив-М» DN065 с пневмоприводом ДД АМ6.710.1433-УК, ЭПР АРМАТЭК 5/2 24VDC, БКВ | АО «АРМАТЭК» | Россия
11201 | № 1 | 38 | Затвор дисковый с резинометаллическим вкладышем DN065 с пневмоприводом ДД АН6.610.1433-УК в ком-те с ЭПР АРМАТЭК 5/2 24VDC, БКВ А250 (воздух, до + 80 С, PN 1,6 МПа, ДТР 032) | 5 | шт | Затвор дисковый АРМАТЭК серии «Эксклюзив-М» DN065 с пневмоприводом ДД АН6.610.1433-УК, ЭПР АРМАТЭК 5/2 24VDC, БКВ | АО «АРМАТЭК» | Россия
11201 | № 1 | 39 | Затвор дисковый DN080 с ПП ДД АМ6.711.1433-УК с ЭПР АРМАТЭК 5/2 24VDC, БКВ А250 (воздух с золой, до + 120 С, PN 2,5 МПа, ДТР 032) | 15 | шт | Затвор дисковый АРМАТЭК серии «Эксклюзив-М» DN080 с пневмоприводом ДД АМ6.711.1433-УК, ЭПР АРМАТЭК 5/2 24VDC, БКВ | АО «АРМАТЭК» | Россия
11201 | № 1 | 54 | Комплект ЗИП к затвору серии АМ DN серия АМ DN 065 41100УУ (вода, до +25 С, PN 2,5МПа) | 10 | шт | Комплект ЗИП к затвору АРМАТЭК серии АМ DN65 41100УУ | АО «АРМАТЭК» | Россия
11201 | № 1 | 55 | Комплект ЗИП к затвору серии АМ DN серия АМ DN 065 31100УУ (воздух, до +80 С, PN 1,6МПа) | 10 | шт | Комплект ЗИП к затвору АРМАТЭК серии АМ DN65 31100УУ | АО «АРМАТЭК» | Россия
11201 | № 1 | 56 | Комплект ЗИП к затвору серии АМ DN серия АМ DN 080 41110УУ (воздух с золой, до +120С, PN 2,5 МПа) | 10 | шт | Комплект ЗИП к затвору АРМАТЭК серии АМ DN80 41110УУ | АО «АРМАТЭК» | Россия
11202 | № 1 | 19 | Комплект ЗИП к затвору серии АМ DN 150 41140ZZ (вода, до +150 С, PN 2,5 МПа) | 10 | шт | Комплект ЗИП к затвору АРМАТЭК серии АМ DN150 41140ZZ | АО «АРМАТЭК» | Россия
11202 | № 1 | 20 | Комплект ЗИП к затвору серии АМ DN 250 41160ZZ (вода, до +150 С, PN 2,5 МПа) | 8 | шт | Комплект ЗИП к затвору АРМАТЭК серии АМ DN250 41160ZZ | АО «АРМАТЭК» | Россия
11202 | № 1 | 21 | Комплект ЗИП к затвору серии АМ DN 100 41120ZZ (вода, до +150 С, PN 2,5 МПа) | 10 | шт | Комплект ЗИП к затвору АРМАТЭК серии АМ DN100 41120ZZ | АО «АРМАТЭК» | Россия
11202 | № 1 | 22 | Комплект ЗИП к затвору серии АМ DN 125 41130ZZ (вода, до +150 С, PN 2,5 МПа) | 10 | шт | Комплект ЗИП к затвору АРМАТЭК серии АМ DN125 41130ZZ | АО «АРМАТЭК» | Россия
11202 | № 1 | 23 | Комплект ЗИП к затвору серии АМ DN 50 41090ZZ (вода, до +150 С, PN 2,5 МПа) | 2 | шт | Комплект ЗИП к затвору АРМАТЭК серии АМ DN50 41090ZZ | АО «АРМАТЭК» | Россия
11202 | № 1 | 34 | Комплект ЗИП к затвору серии АМ DN 300 41170ZZ (вода, до +150 С, PN 2,5 МПа) | 2 | шт | Комплект ЗИП к затвору АРМАТЭК серии АМ DN300 41170ZZ | АО «АРМАТЭК» | Россия
11202 | № 1 | 35 | Комплект ЗИП к затвору серии АМ DN 400 41190ZZ (вода, до +150 С, PN 2,5 МПа) | 2 | шт | Комплект ЗИП к затвору АРМАТЭК серии АМ DN400 41190ZZ | АО «АРМАТЭК» | Россия
ИТОГО